路缘石及人行道砖采购项目

竞争性谈判文件

项目编号：DZSZ-2019-018

招 标 人: 德州市市政工程建设总公司  （盖章）

二零一九年五月

目  录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 投标人须知	3

一、投标人须知前附表	3

二、投标须知	5

1.总则	5

2.招标文件	6

3.响应文件的编制	7

第三章 开标及评标	9

1、开标	9

2、评标	9

3、评标方法	10

4、中标	10

5、重新采购	10

第四章 合同	11

1、授予合同	11

2、合同主要条款	11

第五章 采购清单	13

第六章 质量要求	17

第七章 响应文件格式	19

一、投标函及投标函附录	21

二、法定代表人身份证明	23

三、法人授权委托书	24

四、唱标一览表	25

五、已标价采购清单	26

六、用于评审的证明材料	27

七、封套格式	27

# 竞争性谈判公告

# 路缘石采购项目竞争性谈判公告

- 1.项目概述

- 根据公司所属各工程进展需要，本公司现需采购一批花岗岩路缘石及透水人行道砖，为保证路缘石质量，现对路缘石供应商进行统一采购。

- 2.投标人资格要求

- 本次招标要求投标人须属于德州市市政工程建设总公司入库单位及邀请单位，并在资质、人员、材料质量、供货保障等方面具有相应的承揽能力。

- 3.竞争性谈判文件的获取

- 凡有意参加投标者，请于2019年5月28日至2019年5月30日14:30（北京时间，下同），在德州市市政工程建设总公司网站获取；

- 网址：http://www.dzszzgs.com/

- 4.响应文件的递交

- 响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年5月30日14时30分，地点为德州市市政工程建设总公司三楼会议室。

- 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标人不予受理。

- 5.发布公告的媒介

- 本次招标公告在德州市市政工程建设总公司网站上发布；

- 网址：http://www.dzszzgs.com/

- 6.联系方式

- 招 标 人：德州市市政工程建设总公司

- 地    址：德州市德城区新湖北路70号

- 联系人：岳先生    联系电话：0534-2261959  18353473217

- 电子邮件：dzszsjb@163.com

2019年5月28日

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 招标项目综合说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：德州市市政工程建设总公司 地 址：德州市德城区新湖北路70号 联 系 人：岳先生 联系电话：0534-2261959 18353473217 电子邮件：dzszsjb@163.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 路缘石采购项目 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 路缘石及人行道砖 |
| 1.3.2 | 标段及划分 | 本项目分2个标段 第一标段：路缘石采购项目； 第二标段：透水人行道砖采购项目 |
| 1.3.3 | 计划工期 | 满足项目要求 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 达到国家现行规范合格标准及设计要求 |
| 1.4.1 | 投标人资格及资质等级要求 | - 属于德州市市政工程建设总公司入库单位及邀请单位 - 本次招标要求投标人具有与本招标项目相应的施工能力。 - 本次招标不接受联合体投标。 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标 |
| 1.10.2 | 招标答疑 | 投标人对招标文件的质疑，应于2019年5月30日之前以书面形式（加盖法人公章）递交或传真至招标人，过期不予受理。 |
| 2.2.2 | 投标 截止时间 | 响应文件提交截止时间：2019年5月30日14:30 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | - 投标保证金：第一标段：人民币伍仟元整（¥5000.00元） - 第二标段：人民币伍仟元整（¥5000.00元） 2.保证金形式为： 银行账户转账、收据（投标人与招标人存在债务关系且属于债权人，账面金额大于等于5000元的，可以以收据当作本次投标的投标保证金）、现金缴款单（缴纳现金的投标单位可在银行柜台办理，将现金缴款单交招标人财务科换取收据，办理交款手续应注明交款单位名称，款项用途等信息）。 3.投标保证金交纳时间：2019年5月30日14:30之前 4.投标有效期：自开标之日起90天内有效 5.单位名称：德州市市政工程建设总公司 6.开户行：德州银行湖滨支行 7.银行账户：7131 2055 1003 8000 0077 3 8.银行转账应从投标单位基本户转出，未按规定提交保证金的投标人，其投标文件不予接收； 9.投标人应充分考虑款项的银行交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由投标人自行承担。 10.转账时请注明，款项用途，投标项目，投标单位名称、标段等信息 11.投标保证金退还时，需要投标单位（收款单位）提供收据，为方便履行退款手续，投标单位可在投标开标时携带已填写、盖章（财务专用章）收据，开标完成后交于工作人员。 |
| 3.6.4 | 招标文件 份数 | 响应文件正本一份，副本四份； 响应文件上注明投标人名称、项目名称、标段。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按照投标人须知第10.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 1.共分1册，可根据文件厚度情况分册装订，需在文件封面注明分册号； 2.装订应牢固，不易拆散和换页。外形平面尺寸为国际A4纸型，不允许活页装订。 3.须将2份唱标一览表单独密封 不符合要求按无效投标处理。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 德州市市政工程建设总公司三楼会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间地点 | 开标时间：2019年5月30日14:30 开标地点：德州市市政工程建设总公司三楼会议室 |
| 6.1.1 | 评标委员会组建 | 评标委员会构成：3人； 评标专家确定方式：内部评标专家库中随机抽取 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | - 德州市市政工程建设总公司网站； 网址：http://www.dzszzgs.com/ |
| 9 | 其他需要补充的内容 |  |
| 9.1 | 控制价 | 本项采购项目控制价 第一标段：路缘石采购项目40万元（不含税）； 第二标段：人行道砖采购项目35万元（不含税） |
| 9.2 | 付款方式 | 节点结算：供货到验收，合格后结算 支付方式为95%：5%付款，即货物运到指定地点检验合格付至合同价款的95%，余款第二年年底一次性无息付清 |
| 9.3 | 开标时应提交的资信证明资料 | 开标前应递交的资格审查资料：投标人须执法定代表人身份证原件或授权委托书及代理人身份证原件、银行基本户开户许可证、营业执照递交投标资料并签到，否则其投标资料不予接收。 上述证件，需同时提供一份加盖公章的复印件一套 |
| 9.4 | 投标报价方式 | 按清单自主报价，固定单价合同，合同期间内，不允许调整。 |
| 9.5 | 单价说明 | 采购清单所填写单价应包含成本、利润、价格风险等。 |
| 9.6 | 发票 | 增值税专用发票 |
| 9.7 | 报价错误的修改 | 1.如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的开标一览表与投标文件正本有差异，以单独密封的开标一览表为准；单独密封的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；两份开标一览表不一致的，按无效投标处理； 2.如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 3.总价无误，单价金额小数点有明显错位的，应总价为准，并修改单价； 4.调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。 |
| 9.8 | 解释权 | 构成本竞争性谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性谈判文件中有特别规定外，仅适用于招投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 9.9 | 授权委托 | 参加开标会议时,投标单位法定代表人或法人授权委托人必须到场,并提供授权委托书、授权委托人身份证否则被视为无效的投标，予以拒绝 |
| 9.10 | 特别声明 | 1.严禁各投标单位相互串标、围标。 2.严禁各投标单位哄抬物价，恶意降低报价，恶意竞争，扰乱招投标活动。 3.中标单位应保证施工过程中服从招标人的管理，如出现中标单位不服从招标人管理时，采购方有权解除合同并更换中标单位。 4.响应文件及报价清单应用密封封装，并加盖企业公章，如发现密封不严，则响应文件无效。 5.本项目不接受联合投标，不接受挂靠投标。 |

## 二、投标须知

### 1.总则

1.项目概况

1.1项目名称：详见竞争性谈判公告

1.2招标业务范围：详见竞争性谈判公告。

1.3招标方式：竞争性谈判

2.合格的投标人

2.1投标人必须注册于中华人民共和国境内，且满足以下几条：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（3）具有履行合同所必需的设备，施工能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）具备抗风险能力和质量保障能力；

（6）能开具国家认可的专用增值税发票；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

3.联合体投标

3.1本项目不接受联合投标，不接受挂靠投标。

4.标段及划分：

4.1 本项目2个标段。

第一标段路缘石采购项目；第二标段：人行道砖采购项目

两标段可兼投兼中。

5.分包

5.1中标人不得将业务进行二次分包、转包。

### 2.招标文件

7.招标文件构成

7.1 招标文件包括：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  投标人须知

第三章  开标及评标

第四章  合同主要条款

第五章  响应文件格式

7.2投标人获取竞争性谈判文件后，应仔细检查文件的所有内容，如有残缺等问题应当及时向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

7.3 投标人应认真阅读竞争性谈判文件各组成部分的内容。如投标人没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.竞争性谈判文件的解释和澄清

8.1投标人对竞争性谈判文件任何部分有疑问，均应于投标须知前附表规定的时间，以书面形式向招标人提出澄清，招标人只对在上述规定时间内收到的澄清要求进行答复。

9.竞争性谈判文件的修改

9.1 在不违背现行国家和地方法律、法规的前提条件下，招标人有权对竞争性谈判文件进行修改。

### 3.响应文件的编制

10.投标语言及计量单位

10.1所有响应文件以及投标人与招标人之间的所有往来函电和文件均使用中文。

10.2响应文件中所使用的计量单位，除竞争性谈判文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

11.响应文件构成

11.1投标人应按竞争性谈判文件要求的格式编制响应文件，包括但不限于下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）法人授权委托书

（4）唱标一览表

（5）已标价工程量采购清单

（6）用于评审的证明材料

（7）投标保证金

（8）投标人公司简介材料

12.投标报价

12.1所有投标均以人民币报价。

12.2报价报不含税价,单价、合价、总报价均为不含税价，但需备注提供发票时专用增值税税率。

12.3投标报价应包括下列全部内容：

- 单价，不包括结算时给招标人提供发票应缴纳的增值税，税金在结算时根据中标人企业性质、国家政策及税法规定确定；

- 投标企业成本、利润、风险等其他费用

- 货物运输、卸车费用、运输保险费用等

（3）相关服务的费用和其它费用

13.投标保证金

13.1 投标人应为所投项目提供有效的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2 投标保证金金额、交纳方式、有效期详见投标须知前附表的规定。

13.3 下列任何情况发生，投标保证金将被没收：

（1）除不可抗力外，在投标有效期内，投标人擅自撤回投标的；

（2）投标人中标后放弃中标的；

（3）中标人公示发出后，中标人无正当理由未在规定期限内与采购人签订合同的；

（4）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

13.4招标人在与中标人签订合同后，中标人投标保证金直接转为部分履约保证金。未中标的投标人的投标保证金将在合同签订后7个工作日内退还原缴款账户。任何情况下，投标保证金的退还都不计取与其有关的利息或其它类似的费用或收益。

13.5 投标保证金退还时，需要收款单位（即此时的投标单位）提供收据，为减少投标单位的往返奔波，建议开标时投标单位携带已经填写、签字盖章（财务专用章）完备的收据前来，待开标会议结束后将收据交于工作人员保存，方便后续履行投标保证金退款手续。

4.响应文件的递交

14.响应文件的密封、包装和标记

14.1投标人应按本须知各款的规定制作响应文件正、副本。

14.2投标人应将响应文件正本、副本密封提交。

14.3在响应文件包装的每个开口处密封并在骑缝处加盖投标人公章和法定代表人印鉴各一枚。响应文件包装正面按规定加盖投标人公章和法定代表人印鉴各一枚，密封用章应清晰可辩。

14.4如果投标人未按上述要求密封、包装及标记，招标人对响应文件的误投或过早启封概不负责。

15.投标截止时间

15.1投标人应在投标须知前附表中规定的截止日期和时间内，将响应文件提交至此项规定的地点。

15.1不论何种原因，招标人将拒绝接收并原封退回在投标截止时间后收到的任何响应文件。

5.监督

- 监督

- 本次采购的监督单位与监督电话如下：

- 监督单位：德州市市政工程建设总公司纪检监察办公室

- 监督电话：0534-2261918

# 第三章 开标及评标

## 1、开标

1.开标

1.1招标人在投标须知前附表中规定的时间和地点组织开标；投标单位须参加开标。

1.2开标时，由投标人推选代表检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认；监督人代表检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

## 2、评标

2.评标

2.1 评标委员会将遵循客观、公平、公正的原则评标，严格按照竞争性谈判文件的要求和评标方法进行，对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

2.2 评标委员会判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身。任何人或组织不得以任何手段及方式对评标委员会成员及评审过程进行影响或干预。

3.投标人有下列情况之一的，其投标将作废标处理：

3.1出现影响招标人公正的违法、违规行为的；

3.2投标人的报价超过了控制价；

3.3因重大变故，采购人任务取消的；

3.4以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

3.5不同投标人的响应文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。

4.中标候选人的确定

4.1评标委员会将按照本竞争性谈判文件的规定，评选并推荐中标候选人。

## 3、评标方法

6.评标方法

6.1 开标仪式结束后，评标委员会在审阅响应文件的基础上，与合格的报价单位单独进行磋商，本次竞争性谈判采购将有二次报价的机会，二次报价不得高于第一次报价 (否则做废标处理)。投标人对采购项目的承诺和最终报价均以书面形式确认，并由法定代表人或其授权代表签字。投标人的最终报价及承诺作为评标委员会确定成交单位的依据。

## 4、中标

7.确定中标人

7.1招标人按照评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2必要时招标人有权对中标候选人的履约能力作核实，一旦发现与响应文件不符时，招标人有权取消其中标资格。

- 中标公示

8.1中标人确定后，招标人将在德州市市政工程建设总公司网站发布中标人公示；

网址：http://www.dzszzgs.com/

## 5、重新采购

- 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购或采取其他采购方式：

（1）投标截止时间止，投标人数量不能满足2人的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

# 第四章 合同

## 1、授予合同

1.签订合同

1.1中标人公示结束后5个工作日内，招标人与中标人根据竞争性谈判文件、中标人的响应文件商谈、签订合同。合同商谈时，招标人有权根据实际需要，对进场时间进行适当调整。

1.2竞争性谈判文件、中标人的响应文件以及双方的澄清文件等，均视为合同的组成部分，具有同等法律效力。

2.履约保证金

2.1中标人在中标人公示结束后3个工作日内，向招标人提交履约保证金。

2.2中标人的投标保证金在中标人公示后自动转为部分履约保证金，履约保证金在供货合同签订后，履约保证金在第一次结算付款时全额退还（无息）。

## 2、合同主要条款

| 序号 | 条款内容 | 招标人合同条款要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负责人 |  |
| 2 | 供货期 | 详见投标须知前附表 |
| 3 | 缺陷责任期 |  |
| 4 | 承包人履约担保金 | 无 |
| 5 | 分包 | 详见投标须知前附表 |
| 6 | 逾期供货违约金 |  |
| 7 | 逾期违约金最高限额 |  |
| 8 | 质量标准 | 详见投标须知前附表 |
| 9 | 承包方式 | 固定单价合同 |
| 10 | 预付款额度 | 无 |
| 11 | 预付款保函金额 | 无 |
| 12 | 质量保证金扣除百分比 |  |
| 13 | 质量保证金额度 | 无 |
| 14 | 工程进度款支付方式 | 详见投标须知前附表 |
| 15 | 合同价款的调整及算法 | - 采购清单 - 1.本工程采用综合单价，投标报价时，必须按提供的采购清单认真填写综合单价和合价，如果该采购清单报价中没有填写综合单价和合价或者价格为零的项目，其费用按已包括在采购清单的其他综合单价或合价中，结算时也不调整。 - 2.工程发生变更签证时，所发生的工程量乘以相应投标采购清单单价计取。 - 1）本工程项目采用固定单价，施工过程中所发生的变更签证，应经甲方、施工单位认可。变更签证调整办法: - 2)已标价单项工程中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价， - 3)已标价单项工程中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价； - 4)已标价单项工程无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，与合同双方商议确定变更工作的单价。 - 4、除暂估单价材料和注明项目外，其它材料及项目按国家厂家材料要求进场并经甲方验收合格，其价格均为双方认可报价，自主承担风险范围的所有费用，结算时不因市场价格波动再做调整。 |

# 第五章 采购清单

投标人应按照给定的采购清单进行报价，详见采购清单（附表）。项目结算时根据投标报价按固定单价结算。

投标报价说明

1. 采购清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2. 采购清单中标价的单价或金额，应包括所需材料成本、运输、装卸、利润以及一定范围内的风险费用等。

3. 采购清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在采购清单中其他相关子目的单价或价格之中。

4.货物规格及几何尺寸，因满足采购人需求。结算时以实际供货数量为准。

附表一

| 路 缘 石 采 购 清 单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：路缘石及人行道砖 采购项目 |  |  | 项目编号： DZSZ-2019-018 |  |  | 第一标段：路缘石采购项目 |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） 不含税 | 合价（元） 不含税 | 工程地点 |
| 1 | A型路缘石 | 樱花红花岗岩 直线型12*28cm | m | 580 |  |  | 广 川 大 道 北 延 |
| 2 | B型路缘石 | 樱花红花岗岩 直线型15*28cm | m | 260 |  |  |  |
| 3 | A型路缘石 | 樱花红花岗岩 曲线型 R=1,12*28cm | m | 18.84 |  |  |  |
| 4 | A型路缘石 | 樱花红花岗岩 曲线型 R=2,12*28cm | m | 25.12 |  |  |  |
| 5 | A型路缘石 | 樱花红花岗岩曲线型 R=50,12*28cm | m | 110 |  |  |  |
| 6 | A型路缘石 | 樱花红花岗岩曲线 R=3.25,12*28cm | m | 5.2 |  |  |  |
| 7 | B型路缘石 | 樱花红花岗岩曲线 R=3,15*28cm | m | 9.42 |  |  |  |
| 8 | B型路缘石 | 樱花红花岗岩曲线 R=20,15*28cm | m | 40.5 |  |  |  |
| 9 | B型路缘石 | 樱花红花岗岩曲线 R=25,15*28cm | m | 35 |  |  |  |
| 10 | 路缘石 | 樱花红花岗岩 直线10*19cm | m | 260 |  |  |  |
| 11 | 路缘石 | 樱花红花岗岩曲线 R=15,10*20cm | m | 35 |  |  |  |
| 12 | 路缘石 | 樱花红花岗岩曲线 R=20,10*20cm | m | 28 |  |  |  |
| 13 | 树穴石 | 樱花红花岗岩 125*10*10 每套4块 | 套 | 58 |  |  |  |
| 14 | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 路 缘 石 采 购 清 单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：路缘石及人行道砖采购项目 |  |  | 项目编号：DZSZ-2019-018 |  |  | 第一标段：路缘石采购项目 |  |
| 15 | 路缘石 | 花岗岩直线型 20*10cm | m | 620 |  |  | 新 建 路 |
| 16 | 路缘石 | 花岗岩直线型 25*10cm | m | 620 |  |  |  |
| 17 | 路缘石 | 花岗岩曲线型 R=1.5m 25*10cm | m | 38 |  |  |  |
| 18 | 路缘石 | 花岗岩曲线型 R=15m 25*10cm | m | 95 |  |  |  |
| 19 | 树穴石 | 花岗岩 每套4块125*10*10cm | 套 | 60 |  |  |  |
| 20 | 路缘石 | 花岗岩直线型 20*10cm | m | 2900 |  |  | 代南沟 |
| 21 | 五莲花 路缘石 | 花岗岩直线倒2cm 圆角 15*28cm | m | 1180 |  |  | 纬 十 路 东 延 |
| 22 | 五莲花 路缘石 | 花岗岩曲线倒2cm 圆角 R=20 15*28cm | m | 100 |  |  |  |
| 23 | 五莲花 坡道石 | 花岗岩倒2cm圆角 15*15-28cm | m | 16 |  |  |  |
| 24 | 五莲花 路缘石 | 花岗岩曲线倒2cm 圆角 R=20 15*12cm | m | 12 |  |  |  |
| 25 | 五莲花 路缘石 | 花岗岩曲线倒2cm 圆角R=6 15*12-28cm | m | 38 |  |  |  |
| 26 | 五莲花 路缘石 | 花岗岩曲线倒2cm 圆角 R=6 15*12cm | m | 38 |  |  |  |
| 27 | 五莲花 镶边石 | 花岗岩 曲线倒2cm 圆角 10*12cm | m | 1350 |  |  |  |
| 28 | 五莲花 树穴石 | 花岗岩45度斜角 125*10*20cm | 套 | 210 |  |  |  |
| 29 | 五莲花 树穴石 | 花岗岩45度斜角 100*10*20cm | 套 | 54 |  |  |  |
| 30 | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 结算付款时提供增值税专用发票税率 |  |  |  |  | % |  |

附表二

| 路 缘 石 采 购 清 单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：路缘石及人行道砖采购项目 |  |  | 项目编号：DZSZ-2019-018 |  |  | 第二标段：透水人行道砖采购项目 |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） 不含税 | 合价（元） 不含税 | 工程地点 |
| 1 | 透水砖 | 彩色透水混凝土砖25*12.5*6cm | m2 | 1100 |  |  | 广川大道北延 |
| 2 | 透水砖 | 提示忙道砖 | m2 | 10 |  |  | 纬 十 路 东 延 |
| 3 | 透水砖 | 行进忙道砖 | m2 | 670 |  |  |  |
| 4 | 透水砖 | 人行道砖 （红色） | m2 | 5100 |  |  |  |
| 5 | 透水砖 | 人行道砖 （黄色） | m | 870 |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 结算付款时提供增值税专用发票税率 |  |  |  |  | % |  |

# 质量要求

1.花岗岩路缘石外观实测项目

| 序号 | 项目 |  |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺棱 | 1处 | 每 块 石 料 | 长度不超过10mm（小于5mm不计） |
| 2 | 裂角 | 1处 |  | 面积不超过5mm*2mm（小于2mm*2mm不计） |
| 3 | 裂纹 | 不得有 |  | / |
| 4 | 色线 | 1处 |  | 长度不超过两端顺延至板遍总长度的1/10且小于40mm |
| 5 | 色斑 | 1处 |  | 面积不超过20mm*30mm（小于15mm*15mm不计） |
| 6 | 坑窝 | 1处 |  | 粗面板材的正面出现的坑窝体积不超过5mm*3mm*2mm（小于3mm*3mm*2mm不计） |
| 7 | 锯痕 | 不得有 |  | / |
| 8 | 修补及粘贴 | 不得有 |  | / |
| 9 | 外形尺寸 |  | 长 | ±4 |
| 10 |  |  | 宽 | ±1 |
| 11 |  |  | 高 | ±2 |
| 12 | 对角线长度差 |  |  | ±4 |
| 13 | 外露面平整度 |  |  | 2 |
| 14 | 抹角 |  |  | 2mm*2mm |

2.花岗岩路缘石力学性能指标

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | △饱和抗压强度 | ≥120MPa |
| 2 | △饱和抗折强度 | ≥9MPa |
| 3 | 耐磨性 | ≥25（1/cm3) |
| 4 | 抗冻系数 | 冻融循环次数为50次，无明显损伤（裂缝、脱皮），系数K≥80% |
| 5 | 坚固性 | （硫酸钠的侵蚀）质量损失Q≤15% |
| 6 | 吸水率 | ≤1% |
| 7 | 密度 | ≥2.5g/cm3 |
| 8 | 硬度 | ≥7莫氏 |
| 9 | 空隙率 | ≤3% |

3.花岗岩路缘石允许偏差表

| - 序号 | - 项目 | - 允许偏差（mm） | - 检验频率 |  | - 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 范围 | - 点数 |  |
| - 1 | - 直顺度 | - ≤10 | - 100m | - 1 | - 拉20m小线量取最大值 |
| - 2 | - 相邻块 高差 | - ≤3 | - 20m | - 1 | - 用塞尺量取最大值 |
| - 3 | - 缝宽 | - +3 | - 20m | - 1 | - 用钢尺量取最大值 |
| - 4 | - 顶面高程 | - ±10 | - 20m | - 1 | - 用水准仪测量 |
| - 5 | - 外露尺寸 | - ±10 | - 20m | - 1 | - 用钢尺量取最大值 |
| - 6 | - 物理性能指标 | - 符合要求 | - 100m3/每批 | - 25块/每批 | - 按规范 |

外观及加工质量通过现场检验的方法，物理性能通过有资质的质检中心检验，依据如下：

DBJ01-11-2004《城镇道路工程施工质量检验标准》

CJJ1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》

JTGE41-2005《公路工程岩石试验规程》

GB/T 18601-2009《天然花岗岩建筑板材》

提供当地检测部门认可的冻融循环检测报告原件。当石材含放射物质时，应符合现行行业标准《天然石材产品放射性防护分类控制标准》JC518的规定，并提供当地检测部门认可的检测报告原件。

- 4. 人行道砖质量要求

- 人行道透水花砖平均抗压强度不小于10MPa，单块抗压强度不小于35MPa，透水花砖平均抗折能力不小于5MPa，单块抗折强度不小于4.2MPa，透水砖透水系数应≥0.01cm/s，有效孔隙率应≥15%，防滑指标BPN≥65

# 第七章 响应文件格式

正本/副本

（项目名称）

响  应  文  件

供应商：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年  月  日

目    录

- 投标函及投标函附录

- 法定代表人身份证明或授权委托书

- 投标保证金

- 开标一览表

- 已标价采购清单

- 用于评审的证明材料

- 封套格式

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                                   （招标人名称）

在考察现场并充分研究                    （项目名称）（以下简称“本项目”）竞争性谈判文件的全部内容后，我方将严格按照合同约定，完成本项目。

如果我方成交，我方保证按照合同约定的日期开始本项目的材料运输，并确保运输质量达到标准。我方同意本投标函在竞争性谈判文件规定的提交响应文件截止时间后，在竞争性谈判文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标人公示并如期签订合同，完成合同所约定的事宜。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中标公示连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在法律、法规规定的任何一种违法情形，完全响应竞争性谈判文件。

投标有效期为90天

（其他补充说明）。

供应商（盖单位章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

（二）投标函附录

项目名称：

| 序 号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 |  |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |
| 6 | 质量标准 |  |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |
| 8 | 付款方式 |  |  |
| 9 | 其它 |  |  |
| 注：投标函附录在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于招标人的承诺。 |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

## 二、法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年  月  日

经营期限：

姓    名：  性别：

年    龄：  职务：

系              （供应商名称）的法定代表人

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：          （盖单位章）

年  月  日

## 三、法人授权委托书

本人    （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）施工响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：被授权人身份证复印件

供应商：          （盖单位章）

法定代表人：          （签字）

委托代理人：          （签字）

年  月  日

## 四、唱标一览表

项目名称：                                      项目编号：

| 供应商名称： |  |
| --- | --- |
| 第一标段路缘石采购项目 投标总报价（不含税） | 大写： 元； 小写： 元。 |
| 结算付款时提供增值税专用发票税率 | % |
| 第二标段人行道砖采购项目 投标总报价（不含税） | 大写： 元； 小写： 元。 |
| 结算付款时提供增值税专用发票税率 | % |
| 质量目标 | 合格 |
| 对谈判文件其他条款的响应程度（是否完全响应） | 完全响应 |

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年   月   日

注：1.若参与本次招标的，则默认完全认同竞争性谈判文件。

- 此唱标一览表内容尽量充实，但不要加附页，一式两份，单独密封（与报价文件同时递交）

## 五、已标价采购清单

说明：已标价采购清单按第五章“采购清单”中的相关清单表格式填写，报价封面按以下格式填写。未按上述要求编制报价文件的，其投标文件按无效标处理。

投 标 总 报 价

招    标    人：

项  目  名  称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编  制  人：

编 制 时 间：     年     月     日

## 六、用于评审的证明材料

- 证明材料包括：

- 营业执照复印件（字迹清晰、须加盖单位公章）

- 资质证书复印件（字迹清晰、须加盖单位公章）

- 开户许可证复印件（字迹清晰、须加盖单位公章）

- 类似项目业绩（合同复印件，须加盖单位公章）

### 七、封套格式

投标文件封套格式：

投标文件 项目编号： 项目名称： 投标标段： 投标单位（盖章）： 地 址： 电 话： 传 真： 邮 编：

开标一览表封套格式

开标一览表 项目编号： 项目名称： 投标标段： 投标单位（盖章）： 地 址： 电 话： 传 真： 邮 编：

封口格式

………于2019年 月 日 时 分之前不准启封（公章）………