大学路东延管廊钢筋采购项目

竞争性谈判文件

项目编号：DZSZ-2019-032

招 标 人: 德州城建工程集团有限公司 （盖章）

二零一九年八月

目  录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 投标人须知	3

一、投标人须知前附表	3

二、投标须知	5

1.总则	5

2.竞争性谈判文件	6

3.响应文件的编制	7

第三章 开标及评标	9

1、开标	9

2、评标	9

3、评标方法	10

4、中标	10

5、重新采购	10

第四章 合同	11

1、授予合同	11

2、合同主要条款	11

第五章 工程量清单	13

第六章 质量要求	15

第七章 响应文件格式	20

一、投标函及投标函附录	22

二、法定代表人身份证明或授权委托书	24

三、投标保证金缴纳证明	26

四、唱标一览表	27

五、已标价采购清单	28

六、用于评审的证明材料	29

七、封套格式	29

# 竞争性谈判公告

大学路东延管廊钢筋采购项目竞争性谈判公告

- 1.项目概述

- 大学路东延管廊工程位于德州市经济技术开发区崇德三大道至经九路之间，大学路东延位置。根据工程进展需要，本公司现需采购钢筋材料，为保证材料质量，依据建设方要求现对钢筋进行统一招标采购，钢筋品牌限定为莱钢或永锋钢筋。钢筋价格波动频繁，为避免多次招标浪费人力、物力、时间。本次还将确定长期合作单位。具体合作合作方式见“第五章 工程量清单  第5条”

- 2.投标人资格要求

- 本次招标要求投标人须属于德州城建工程集团有限公司入库单位及邀请单位，并在资质、人员、材料品牌、质量、供货保障等方面具有相应的承揽能力。

- 3.招标文件的获取

- 凡有意参加投标者，请于2019年8月26日至2019年8月28日9:00（北京时间，下同），在德州城建工程集团有限公司（原德州市市政工程建设总公司）网站获取；

- 网址：http://www.dzszzgs.com/

- 4.响应文件的递交

- 响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年8月28日9时00分，地点：德州市大学东路施工指挥部，地址：德州市经济开发区崇德六大道与崇德七大道之间，尚德三路以北，三东筑工（德州）有限公司院内三楼会议室。 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标人不予受理。

- 5.发布公告的媒介

- 本次招标公告在德州城建工程集团有限公司网站上发布；

- 网址：http://www.dzszzgs.com/

- 6.联系方式

- 招 标 人：德州城建工程集团有限公司

- 地    址：德州市德城区新湖北路70号

- 联 系 人：岳先生  联系电话：18353473217       2019年8月26日

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 招标项目综合说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：德州城建工程集团有限公司 地 址：德州市德城区新湖北路70号 联 系 人：岳先生 联系电话： 18353473217 电子邮件：dzszsjb@163.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 大学路东延管廊钢筋采购项目 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 钢筋 |
| 1.3.2 | 标段及划分 | 本项目未划分标段 |
| 1.3.3 | 计划工期 | 满足项目要求 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 达到国家现行规范合格标准及设计要求 |
| 1.4.1 | 投标人资格及资质等级要求 | - 属于德州城建工程集团有限公司入库单位及邀请单位 - 本次招标要求投标人具有与本招标项目相应的承揽能力。 - 本次招标不接受联合体投标。 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标 |
| 1.10.2 | 招标答疑 | 投标人对招标文件的质疑，应于2019年8月28日之前以书面形式（加盖法人公章）递交或传真至招标人，过期不予受理。 |
| 2.2.2 | 投标 截止时间 | 响应文件提交截止时间：2019年8月28日9:00 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | - 1.投标保证金：人民币肆万元整（¥40000.00元） 2.保证金形式为： 银行账户转账、收据（投标人与招标人存在债务关系且属于债权人，账面金额大于等于40000元的，可以以收据当作本次投标的投标保证金）、现金缴款单（缴纳现金的投标单位可在银行柜台办理，将现金缴款单交招标人财务科换取收据，办理交款手续应注明交款单位名称，款项用途等信息）。 3.投标保证金交纳时间：2019年8月28日9:00之前 4.投标有效期：自开标之日起7天内有效 5.单位名称：德州城建工程集团有限公司 6.开户行：德州银行湖滨支行 7.银行账户：7131 2055 1003 8000 0077 3 8.未按规定提交保证金的投标人，其投标文件不予接收； 9.投标人应充分考虑款项的银行交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由投标人自行承担。 10.转账、交款单提交保证金时请注明，款项用途，投标项目，投标单位名称、标段等信息 11.投标保证金退还时，需要投标单位（收款单位）提供收据，为方便履行退款手续，投标单位可在投标开标时携带已填写、盖章（财务专用章）收据，开标完成后交于工作人员。 |
| 3.6.4 | 招标文件 份数 | 响应文件正本一份，副本四份； 响应文件上注明投标人名称、项目名称、标段。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按照投标人须知第10.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 1.共分1册，可根据文件厚度情况分册装订，需在文件封面注明分册号； 2.装订应采用胶装，牢固，不易拆散和换页。外形平面尺寸为国际A4纸型，不允许活页装订。 3.须将2份唱标一览表单独密封 不符合要求按无效投标处理。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 地点：德州市大学东路施工指挥部，地址：德州市经济开发区崇德六大道与崇德七大道之间，尚德三路以北，三东筑工（德州）有限公司院内三楼会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间地点 | 开标时间：2019年8月28日9:00 开标地点：德州市经济开发区崇德六大道与崇德七大道之间，尚德三路以北，三东筑工（德州）有限公司院内三楼会议室 |
| 6.1.1 | 评标委员会组建 | 评标委员会构成：3人； 评标专家确定方式：内部评标专家库中随机抽取 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | - 德州城建工程集团有限公司网站； 网址：http://www.dzszzgs.com/ |
| 9 | 其他需要补充的内容 |  |
| 9.1 | 控制价 | 本项采购项目控制价：270万元（不含税）； |
| 9.2 | 付款方式 | 节点结算：货到验收，合格后结算 支付方式：100%付款，即货物运到指定地点检验合格付至实际供货价款的100%。 |
| 9.3 | 开标时应提交的资信证明资料 | 开标前应递交的资格审查资料：投标人须执法定代表人身份证复印件或授权委托书及代理人身份证复印件、银行基本户开户许可证复印件、营业执照复印件、资质证书复印件，以上资料须加盖单位公章，连同投标响应文件一并递交并签到，否则其投标资料不予接收。 |
| 9.4 | 投标报价方式 | 按清单自主报价，固定单价合同，合同期间内，不允许调整。 |
| 9.5 | 单价说明 | 清单所填写单价应包含成本、利润、价格风险等。 |
| 9.6 | 发票 | 增值税专用发票 |
| 9.7 | 报价错误的修改 | 1.如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的开标一览表与投标文件正本有差异，以单独密封的开标一览表为准；单独密封的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；两份开标一览表不一致的，按无效投标处理； 2.如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 3.总价无误，单价金额小数点有明显错位的，应总价为准，并修改单价； 4.调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。 |
| 9.8 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 9.9 | 授权委托 | 参加开标会议时,投标单位法定代表人或法人授权委托人必须到场,并提供授权委托书、授权委托人身份证否则被视为无效的投标，予以拒绝 |
| 9.10 | 特别声明 | 1.严禁各投标单位相互串标、围标。 2.严禁各投标单位哄抬物价，恶意降低报价，恶意竞争，扰乱招投标活动。 3.中标单位应保证施工过程中服从招标人的管理，如出现中标单位不服从招标人管理时，采购方有权解除合同并更换中标单位。 4.响应文件及报价清单应用密封封装，并加盖企业公章，如发现密封不严，则响应文件无效。 5.本项目不接受联合投标，不接受挂靠投标。 |

## 二、投标须知

### 1.总则

1.项目概况

1.1项目名称：详见竞争性谈判公告

1.2招标业务范围：详见竞争性谈判公告。

1.3招标方式：邀请招标

2.合格的投标人

2.1投标人必须注册于中华人民共和国境内，且满足以下几条：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（3）具有履行合同所必需的设备，供货能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）具备抗风险能力和质量保障能力；

（6）能开具国家认可的专用增值税发票；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

3.联合体投标

3.1本项目不接受联合投标，不接受挂靠投标。

4.标段及划分：

4.1 本项目未划分标段。

5.分包

5.1中标人不得将业务进行二次分包、转包。

### 2.招标文件

7.招标文件构成

7.1 招标文件包括：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  投标人须知

第三章  开标及评标

第四章  合同主要条款

第五章  工程量清单

第六章  质量要求

第七章  响应文件格式

7.2投标人获取竞争性谈判文件后，应仔细检查文件的所有内容，如有残缺等问题应当及时向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

7.3 投标人应认真阅读竞争性谈判文件各组成部分的内容。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的解释和澄清

8.1投标人对竞争性谈判文件任何部分有疑问，均应于投标须知前附表规定的时间，以书面形式向招标人提出澄清，招标人只对在上述规定时间内收到的澄清要求进行答复。

9.招标文件的修改

9.1 在不违背现行国家和地方法律、法规的前提条件下，招标人有权对竞争性谈判文件进行修改。

### 3.响应文件的编制

10.投标语言及计量单位

10.1所有响应文件以及投标人与招标人之间的所有往来函电和文件均使用中文。

10.2响应文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

11.响应文件构成

11.1投标人应按竞争性谈判文件要求的格式编制响应文件，包括但不限于下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）法人授权委托书

（4）唱标一览表

（5）已标价工程量清单

（6）用于评审的证明材料

（7）投标保证金缴纳证明

（8）投标人公司简介材料

12.投标报价

12.1所有投标均以人民币报价。

12.2报价报不含税价,单价、合价、总报价均为不含税价，但需备注提供发票时专用增值税税率。

12.3投标报价应包括下列全部内容：

- 单价，不包括结算时给招标人提供发票应缴纳的增值税，税金在结算时根据中标人企业性质、国家政策及税法规定确定；

- 投标企业成本、利润、风险等其他费用

- 货物运输、卸车费用、运输保险费用等

（3）相关服务的费用和其它费用

13.投标保证金

13.1 投标人应为所投项目提供有效的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2 投标保证金金额、交纳方式、有效期详见投标须知前附表的规定。

13.3 下列任何情况发生，投标保证金将被没收：

（1）除不可抗力外，在投标有效期内，投标人擅自撤回投标的；

（2）投标人中标后放弃中标资格的；

（3）中标人公示发出后，中标人无正当理由未在规定期限内与采购人签订合同的；

（4）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

13.4招标人在与中标人签订合同后，中标人投标保证金直接转为部分履约保证金。未中标的投标人的投标保证金将在合同签订后10个工作日内退还至投标单位基本账户中。任何情况下，投标保证金的退还都不计取与其有关的利息或其它类似的费用或收益。

13.5 投标保证金退还时，需要收款单位（即此时的投标单位）提供收据，为减少投标单位的往返奔波，建议开标时投标单位携带已经填写、签字盖章（财务专用章）完备的收据前来，待开标会议结束后将收据交于工作人员保存，方便后续履行投标保证金退款手续。

4.响应文件的递交

14.响应文件的密封、包装和标记

14.1投标人应按本须知各款的规定制作响应文件正、副本。

14.2投标人应将响应文件正本、副本密封提交。

14.3在响应文件包装的每个开口处密封并在骑缝处加盖投标人公章和法定代表人印鉴各一枚。响应文件包装正面按规定加盖投标人公章和法定代表人印鉴各一枚，密封用章应清晰可辩。

14.4如果投标人未按上述要求密封、包装及标记，招标人对响应文件的误投或过早启封概不负责。

15.投标截止时间

15.1投标人应在投标须知前附表中规定的截止日期和时间内，将响应文件提交至此项规定的地点。

15.1不论何种原因，招标人将拒绝接收并原封退回在投标截止时间后收到的任何响应文件。

5.监督

- 监督

- 本次采购的监督单位与监督电话如下：

- 监督单位：德州城建工程集团有限公司纪检监察办公室

- 监督电话：0534-2261918

# 第三章 开标及评标

## 1、开标

1.开标

1.1招标人在投标须知前附表中规定的时间和地点组织开标；投标单位须参加开标。

1.2开标时，由投标人推选代表检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认；监督人代表检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

## 2、评标

2.评标

2.1 评标委员会将遵循客观、公平、公正的原则评标，严格按照招标文件的要求和评标方法进行，对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

2.2 评标委员会判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身。任何人或组织不得以任何手段及方式对评标委员会成员及评审过程进行影响或干预。

3.投标人有下列情况之一的，其投标将作废标处理：

3.1出现影响招标人公正的违法、违规行为的；

3.2投标人的报价超过了控制价；

3.3因重大变故，采购人任务取消的；

3.4以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

3.5不同投标人的响应文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。

4.中标候选人的确定

4.1评标委员会将按照本招标文件的规定，评选并推荐中标候选人。

## 3、评标方法

6.评标方法

6.1 开标仪式结束后，评标委员会在审阅响应文件的基础上，与合格的报价单位单独进行竞争性谈判，本次采购将有二次报价的机会，二次报价不得高于第一次报价 (否则做废标处理)。投标人对采购项目的承诺和最终报价均以书面形式确认，并由法定代表人或其授权代表签字。投标人的二次报价为最终报价，最终报价及谈判承诺作为评标委员会确定推荐中标候选单位的依据。

## 4、中标

7.确定中标人

7.1招标人按照评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2必要时招标人有权对中标候选人的履约能力作核实，一旦发现与响应文件不符时，招标人有权取消其中标资格。

- 中标公示

8.1中标人确定后，招标人将在德州城建工程集团有限公司网站发布中标人公示；

网址：http://www.dzszzgs.com/

## 5、重新采购

- 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购或采取其他采购方式：

（1）投标截止时间止，投标人数量不能满足2人的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

# 第四章 合同

## 1、授予合同

1.签订合同

1.1中标人公示结束后5个工作日内，招标人与中标人根据招标文件、中标人的响应文件商谈、签订合同。合同商谈时，招标人有权根据实际需要，对进场时间进行适当调整。

1.2招标文件、中标人的响应文件以及双方的澄清文件等，均视为合同的组成部分，具有同等法律效力。

2.履约保证金

2.1中标人在中标人公示结束后3个工作日内，向招标人提交履约保证金。

2.2中标人的投标保证金在中标人公示后自动转为部分履约保证金，履约保证金在供货合同签订后，履约保证金在第一次结算付款时全额退还（无息）。

## 2、合同主要条款

| 序号 | 条款内容 | 招标人合同条款要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负责人 |  |
| 2 | 供货期 | 详见投标须知前附表 |
| 3 | 缺陷责任期 |  |
| 4 | 承包人履约担保金 |  |
| 5 | 分包 | 详见投标须知前附表 |
| 6 | 逾期供货违约金 |  |
| 7 | 逾期违约金最高限额 |  |
| 8 | 质量标准 | 详见投标须知前附表 |
| 9 | 承包方式 | 固定单价合同 |
| 10 | 预付款额度 | 无 |
| 11 | 预付款保函金额 | 无 |
| 12 | 质量保证金扣除百分比 |  |
| 13 | 质量保证金额度 |  |
| 14 | 工程进度款支付方式 | 详见投标须知前附表 |

# 第五章 工程量清单

投标人应按照给定的清单进行报价，详见清单（附表）。项目结算时根据投标报价按固定单价结算。

投标报价说明

1. 清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2. 清单中标价的单价或金额，应包括所需材料成本、运输、装卸、利润以及一定范围内的风险费用等。

3. 清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在清单中其他相关子目的单价或价格之中。

4.结算时以实际供货数量为准。

5.钢筋价格波动频繁，施工现场存放条件有限，为避免今后多次招标采购，造成招标人、投标人人力、物力、时间等浪费，拟定本次确定钢筋供应商长期合作单位。

5.1我单位确定钢材购进日期、钢材规格、数量

5.2长期供应商以钢厂钢材挂牌价+固定的（自主加价金额），为我单位提供钢材

以本次招标为例，可在清单报价中，填写相关信息，以便于达成长期合作关系。

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：大学路东延管廊钢筋采购项目 项目编号：DZSZ-2019-032 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 工程量 | 单价（元） （不含税） | 合价（元） （不含税） | 品牌要求 |
| 1 | HRB400E 螺纹钢筋 | 1.直径12mm 2.长度根据项目要求 | t | 120 |  |  | 莱钢或永锋 |
| 2 |  | 1.直径14mm 2.长度根据项目要求 | t | 163 |  |  | 莱钢或永锋 |
| 3 |  | 1.直径16mm 2.长度根据项目要求 | t | 400 |  |  | 莱钢或永锋 |
| 4 |  | 1.直径18mm 2.长度根据项目要求 | t | 7 |  |  | 莱钢或永锋 |
| 5 |  | 1.直径20mm 2.长度根据项目要求 | t | 18 |  |  | 莱钢或永锋 |
| 6 |  | 1.直径22mm 2.长度根据项目要求 | t | 12 |  |  | 莱钢或永锋 |
| 7 |  | 1.直径25mm 2.长度根据项目要求 | t | 8 |  |  | 莱钢或永锋 |
| 8 | HPB300 光圆钢筋 | 1.直径10mm 2.长度根据项目要求 | t | 4 |  |  | 莱钢或永锋 |
| 9 | 合计（不含税） |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 结算付款时提供专用增值税发票税率 |  |  |  |  | % |  |
| 钢材品牌 ：采购日钢厂钢材挂牌价 元+ 元（自主加价金额）=供货价（自主加价金额已经确定不得更改） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.结算量按照实际供货量结算

2.表中“供货价”为包含钢材材料费、装车、运输、卸车、保险、利润、税金等的落地价。

# 质量要求

## 分类及牌号定义

- 表1

| - 类别 | - 牌号 | - 牌号构成 | - 英文字母含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 普通热轧 钢筋 | - HRB400 | - 由HRB+屈服强度特征值构成 | - HRB-热轧带肋钢筋的英文（Hot rolled Ribbed Bars）缩写 - E-“地震“的英文（Earthquake）首字母 |
|  | - HRB500 |  |  |
|  | - HRB600 |  |  |
|  | - HRB400E | - 由HRB+屈服强度特征值+E构成 |  |
|  | - HRB500E |  |  |
| - 热轧光圆 钢筋 | - HPB235 | - 由HPB+屈服强度特征值构成 | - HPB-热轧光圆钢筋的英文（Hot rolled Plain Bars）缩写 |
|  | - HPB300 |  |  |

## 公称截面面积与理论重量

- 表2

| - 公称直径 - （mm） | - 公称截面面积（mm2） | - 理论重量 - （kg/m） | - 钢筋牌号 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 10 | - 78.54 | - 0.617 | - HPB300 |
| - 12 | - 113.1 | - 0.888 | - HRB400 |
| - 14 | - 153.9 | - 1.21 |  |
| - 16 | - 201.1 | - 1.58 |  |
| - 18 | - 254.5 | - 2.00 |  |
| - 20 | - 314.2 | - 2.47 |  |
| - 22 | - 380.1 | - 2.98 |  |
| - 25 | - 490.9 | - 3.85 |  |
| - 理论重量密度按照7.85g/cm3 |  |  |  |

## 3.钢筋的表面形状及尺寸允许偏差

- 3.1 钢筋横肋设计原则应符合以下规定

3.1.1横肋与钢筋轴线的夹角β应不小于45°，当该夹角β不大于70°时，钢筋相对两面上横肋的方向应相反。

3.1.2横肋公称间距不得大于钢筋公称直径的0.7倍。

3.1.3横肋侧面与钢筋表面的夹角α不得小于45°。

3.1.4钢筋相邻两面上横肋末端之间的间隙（包括纵肋宽度）总和应不大于钢筋公称周长的20%。

3.1.5当钢筋公称直径不大于12mm时，相对肋面积不小于0.055；公称直径为14mm和16mm时，相对肋面积不小于0.060；公称直径大于16mm时，相对肋面积不小于0.065，

3.2钢筋通常带有纵肋，也可不带纵肋，带有纵肋的月牙钢筋，尺寸及偏差应符合表3的规定。

3.3钢筋实际重量与理论重量的偏差符合表4的规定。

3.4不带纵肋的月牙肋钢筋，其内径尺寸可按表3的规定作适当调整，但重量允许偏差仍应符合表4的规定。

3.5光圆钢筋的直径允许偏差和不圆度应复核表3的规定。钢筋实际重量与理论重量的偏差应符合表4的规定。

## 4.长度及允许偏差

4.1钢筋通常按定尺长度交货，具体交货长度应在合同中注明。

4.2钢筋可以盘卷交货，每盘应是一条钢筋，允许每批有5%的盘数（不足两盘时可有两盘）由两条钢筋组成，其盘重由双方协商确定。

4.3带肋钢筋按定尺交货时长度允许偏差、光圆钢筋按定尺交货允许偏差，范围为0至+50mm

5.弯曲度和端部

5.1直条钢筋的弯曲度应不影响正常使用，每米弯曲度不大于4mm，总弯曲度不大于钢筋总长度的0.4% 。

5.2钢筋端部应剪切正直，局部变形应不影响正常使用。

表3                                                          单位mm

| 带肋钢筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称直径 d | 内径d1 |  | 横肋高h |  | 纵肋高h1 （不大于） | 横肋宽 b | 纵肋宽a | 间距l |  | 横肋末端最大间隙（公称周长的10%弦长） |
|  | 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 |  |  |  | 公称尺寸 | 允许偏差 |  |
| 12 | 11.5 | ±0.4 | 1.2 | +0.4 -0.5 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 8.0 | ±0.5 | 3.7 |
| 14 | 13.4 |  | 1.4 |  | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 9.0 |  | 4.3 |
| 16 | 15.4 |  | 1.5 |  | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 10.0 |  | 5.0 |
| 18 | 17.3 |  | 1.6 | ±0.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 |  | 5.6 |
| 20 | 19.3 | ±0.5 | 1.7 |  | 2.1 | 1.2 | 2.0 | 10.0 | ±0.8 | 6.2 |
| 22 | 21.3 |  | 1.9 | ±0.6 | 2.4 | 1.3 | 2.5 | 10.5 |  | 6.8 |
| 25 | 24.2 |  | 2.1 |  | 2.6 | 1.5 | 2.5 | 12.5 |  | 7.7 |
| 光圆钢筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公称直径/mm |  |  | 允许偏差/mm |  |  | 不圆度/mm |  |  |  |  |
| 10 |  |  | ±0.3 |  |  | ≤0.4 |  |  |  |  |

表4

| 钢筋规格 | 公称直径mm | 实际重量与理论重量的偏差% |
| --- | --- | --- |
| 带肋钢筋 | 12 | ±6.0 |
|  | 14-20 | ±5.0 |
|  | 22-50 | ±4.0 |
| 光圆钢筋 | 10 | ±7.0 |

## 其他指标

- 化学成分、碳当量、力学性能、工艺性能、疲劳性能、连接性能、表面质量、实验检验方法等各类型指标、要求，参照《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2008），《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2018）执行。

# 第七章 响应文件格式

正本/副本

（项目名称）

响  应  文  件

供应商：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年  月  日

目    录

- 一、投标函及投标函附录

- 二、法定代表人身份证明或授权委托书

- 三、投标保证金缴纳证明

- 四、开标一览表

- 五、已标价工程量清单

- 六、用于评审的证明材料

- 七、封套格式

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                                   （招标人名称）

在考察现场并充分研究                    （项目名称）（以下简称“本项目”）招标文件的全部内容后，我方将严格按照合同约定，完成本项目。

如果我方成交，我方保证按照合同约定的日期开始本项目的材料运输，并确保运输质量达到标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交响应文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标人公示并如期签订合同，完成合同所约定的事宜。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中标公示连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在法律、法规规定的任何一种违法情形，完全响应竞争性谈判文件。

投标有效期为7天。

（其他补充说明）。

供应商（盖单位章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

（二）投标函附录

项目名称：

| 序 号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 |  |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |
| 6 | 质量标准 |  |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |
| 8 | 付款方式 |  |  |
| 9 | 供货能力 |  |  |
| 注：投标函附录在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

## 法定代表人身份证明或授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年  月  日

经营期限：

姓    名：  性别：

年    龄：  职务：

系              （供应商名称）的法定代表人

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：          （盖单位章）

年  月  日

- （二）授权委托书

本人    （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：被授权人身份证复印件

供应商：          （盖单位章）

法定代表人：          （签字）

委托代理人：          （签字）

年  月  日

## 三、投标保证金缴纳证明

投标保证金缴纳证明材料

- 银行转账类：请将转账凭证复印件粘贴在本页下方空白处。

- 现金缴款单类：请将银行办理时的现金缴款单复印件粘贴在本页下方空白处。

- 收据类：将收到我单位欠款收据复印件粘贴在本页下方空白处。（招标人对投标人存在欠款情况，收据应注明：缴款单位（德州城建工程集团有限公司）、收款单位（投标单位）、收款原因（收到工程款/材料款）、收款项目名称、收款金额等、加盖财务专用章）

- 复印件粘贴处：

## 四、唱标一览表

项目名称：                                      项目编号：

| 供应商名称： |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（不含税） | 大写： 元； 小写： 元。 |
| 结算付款时提供增值税专用发票税率 | % |
| 质量目标 | 合格 |
| 对谈判文件其他条款的响应程度（是否完全响应） | 完全响应 |

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年   月   日

注：1.若参与本次招标的，则默认完全认同招标文件。

- 此唱标一览表内容尽量充实，但不要加附页，一式两份，单独密封（与报价文件同时递交）

## 五、已标价工程量清单

说明：已标价采购清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写，报价封面按以下格式填写。未按上述要求编制报价文件的，其投标文件按无效标处理。

投 标 总 报 价

招    标    人：

项  目  名  称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编  制  人：

编 制 时 间：     年     月     日

## 六、用于评审的证明材料

- 证明材料包括：

- 营业执照复印件（字迹清晰、须加盖单位公章）

- 资质证书复印件（字迹清晰、须加盖单位公章）

- 开户许可证复印件（字迹清晰、须加盖单位公章）

- 类似项目业绩（合同复印件，须加盖单位公章）

## 七、封套格式

投标文件封套格式：

投标文件 项目编号： 项目名称： 投标标段： 投标单位（盖章）： 地 址： 电 话： 传 真： 邮 编：

开标一览表封套格式

开标一览表 项目编号： 项目名称： 投标标段： 投标单位（盖章）： 地 址： 电 话： 传 真： 邮 编：

封口格式

………于2019年 月 日 时 分之前不准启封（公章）………