大学路东延熟石灰材料采购项目

竞争性谈判文件

项目编号：YF-DXL-CG-20200715

招 标 人: 德州城建工程集团有限公司

二零二零年七月

# 竞争性谈判公告

# 大学路东延熟石灰材料采购项目竞争性谈判公告

- 一.项目概述

- 大学路东延熟石灰材料采购项目属大学路东延道路管廊及排水施工一部分，位于德州市经济技术开发区，西起崇德三大道，东至经九路。为满足工程建设需要，并保证材料质量，现在对熟石灰供应商进行统一采购。

- 二.投标人资格要求

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.在中国境内注册，具有法人资格，并具备承担本次采购货物及服务能力。
3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）、“信用山东” 网站（www.creditsd.gov.cn）中被列入失信被执 行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严 重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次采购活动。
4.本项目不接受联合体报价。
5．单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的采购活动。
6.在资质、人员、设备、施工质量保障等方面具有相应的承揽能力。

- 三.竞争性谈判文件的获取

- 凡有意参加投标者，请于2020年7月16日至2020年7月21日10:00（北京时间，下同），在大学路一分公司项目部领取。

- 四.响应文件的递交

- 响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年7月21日10时00分，地点：德州城建工程集团有限公司第一分公司会议室 地址：德州市德城区东方红路199号。

- 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标人不予受理。

- 5.发布公告的媒介

- 本次招标公告在德州城建工程集团有限公司网站上发布；

- 网址：http://www.dzszzgs.com/

- 6.联系方式

- 招 标 人：德州城建工程集团有限公司

- 地    址：德州市德城区新湖北路70号

- 联系人：房先生    联系电话：13853455739

2020年7月20日

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 招标项目综合说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：德州城建工程集团有限公司 地 址：德州市德城区新湖北路70号 联 系 人：房先生 联系电话：13853455739 |  |
| 1.1.4 | 项目名称 | 大学路东延熟石灰材料采购项目 |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | 熟石灰 |  |
| 1.3.2 | 标段及划分 | 本项目分1个标段 |  |
| 1.3.3 | 计划工期 | 满足项目要求 |  |
| 1.3.4 | 质量要求 | 达到国家现行规范合格标准及设计要求 |  |
| 1.4.1 | 投标人资格及资质等级要求 | 资质要求 | 具备营业执照、材料供应能力等 |
|  |  | 信誉要求 | 信誉良好的企业 |
|  |  | 其它要求 | 投标人具有同期发往多处工地的承运能力、供货能力、具备开具发票的能力、负责保险的能力。 进场材料符合国标和设计要求，进场提供相关质量证明 |
| 1.10.2 | 招标答疑 | 投标人对招标文件的质疑，应于2020年7月21日之前以书面形式（加盖法人公章）递交或传真至招标人，过期不予受理。 |  |
| 2.2.2 | 投标 截止时间 | 响应文件提交截止时间：2020年7月21日10:00 |  |
| 3.6.4 | 招标文件 份数 | 响应文件正本一份，副本四份； 响应文件上注明投标人名称、项目名称、标段。 |  |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按照投标人须知第7.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 1.共分1册，可根据文件厚度情况分册装订，需在文件封面注明分册号； 2.装订应牢固，不易拆散和换页。外形平面尺寸为国际A4纸型，不允许活页装订。 3.须将2份唱标一览表单独密封 不符合要求按无效投标处理。 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 德州城建工程集团有限公司第一分公司会议室 |  |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | 否 |  |
| 5.1 | 开标时间地点 | 开标时间：2020年7月21日10:00 开标地点：德州城建工程集团有限公司第一分公司会议室 |  |
| 6.1 | 中标候选人公示媒介 | - 德州城建工程集团有限公司网站； 网址：http://www.dzszzgs.com/ |  |
| 9 | 其他需要补充的内容 |  |  |
| 9.1 | 控制价 | 本项采购项目控制价1946700元（含税）； |  |
| 9.2 | 付款方式 | 节点结算：供货满60万元结算1次 节点支付：供货满60万元结算并付款，当年年底付至供货总价款的95%，5%余款，第二年年底一次性无息付清。 |  |
| 9.3 | 开标时应提交的资信证明资料 | 开标前应递交的资格审查资料：投标人须执法定代表人身份证复印件或授权委托书及代理人身份证复印件、银行基本户开户许可证复印件、营业执照复印件、资质证书复印件，以上资料须加盖单位公章，连同投标响应文件一并递交并签到，否则其投标资料不予接收。 |  |
| 9.4 | 投标报价方式 | 按清单自主报价，固定单价合同，合同期间内，不允许调整。 |  |
| 9.5 | 单价说明 | 清单价格包含：材料制作费、运费、装、卸车费、税费及一定的风险费等。 |  |
| 9.6 | 发票 | 增值税专用发票 |  |
| 9.7 | 特别声明 | 1.严禁各投标单位相互串标、围标。 2.严禁各投标单位哄抬物价，恶意降低报价，恶意竞争，扰乱招投标活动。 3.中标单位应保证施工过程中服从招标人的管理，如出现中标单位不服从招标人管理时，采购方有权解除合同并更换中标单位。 4.响应文件及报价清单应用密封封装，并加盖企业公章，如发现密封不严，则响应文件无效。 5.本项目不接受联合投标，不接受挂靠投标。 |  |

## 二、投标须知

### 1.总则

1.项目概况

1.1项目名称：详见竞争性谈判公告

1.2招标业务范围：详见竞争性谈判公告。

1.3招标方式：竞争性谈判

2.合格的投标人

2.1投标人必须注册于中华人民共和国境内，且满足以下几条：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（3）具有履行合同所必需的设备，施工能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）具备抗风险能力和质量保障能力；

（6）能开具国家认可的专用增值税发票；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

3.联合体投标

3.1本项目不接受联合投标，不接受挂靠投标。

4.标段及划分：

4.1 本项目1个标段。

5.分包

5.1中标人不得将业务进行二次分包、转包。

### 2.招标文件

7.招标文件构成

7.1 招标文件包括：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  投标人须知

第三章  开标及评标

第四章  合同主要条款

第五章  响应文件格式

7.2投标人获取竞争性谈判文件后，应仔细检查文件的所有内容，如有残缺等问题应当及时向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

7.3 投标人应认真阅读竞争性谈判文件各组成部分的内容。如投标人没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.竞争性谈判文件的解释和澄清

8.1投标人对竞争性谈判文件任何部分有疑问，均应于投标须知前附表规定的时间，以书面形式向招标人提出澄清，招标人只对在上述规定时间内收到的澄清要求进行答复。

9.竞争性谈判文件的修改

9.1 在不违背现行国家和地方法律、法规的前提条件下，招标人有权对竞争性谈判文件进行修改。

### 3.响应文件的编制

10.投标语言及计量单位

10.1所有响应文件以及投标人与招标人之间的所有往来函电和文件均使用中文。

10.2响应文件中所使用的计量单位，除竞争性谈判文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

11.响应文件构成

11.1投标人应按竞争性谈判文件要求的格式编制响应文件，包括但不限于下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）法人授权委托书

（4）唱标一览表

（5）已标价工程量采购清单

（6）用于评审的证明材料

（7）投标保证金

（8）投标人公司简介材料

12.投标报价

12.1所有投标均以人民币报价。

12.2报价报不含税价,单价、合价、总报价均为不含税价，但需备注提供发票时专用增值税税率。

12.3投标报价应包括下列全部内容：

- 货物单价，不包括结算时给招标人提供发票应缴纳的增值税，税金在结算时根据中标人企业性质、国家政策及税法规定确定；

- 投标企业利润、风险等其他费用

（3）相关服务的费用和其它费用。

13.投标保证金(无)

4.响应文件的递交

14.响应文件的密封、包装和标记

14.1投标人应按本须知各款的规定制作响应文件正、副本。

14.2投标人应将响应文件正本、副本密封提交。

14.3在响应文件包装的每个开口处密封并在骑缝处加盖投标人公章和法定代表人印鉴各一枚。响应文件包装正面按规定加盖投标人公章和法定代表人印鉴各一枚，密封用章应清晰可辩。

14.4如果投标人未按上述要求密封、包装及标记，招标人对响应文件的误投或过早启封概不负责。

15.投标截止时间

15.1投标人应在投标须知前附表中规定的截止日期和时间内，将响应文件提交至此项规定的地点。

15.1不论何种原因，招标人将拒绝接收并原封退回在投标截止时间后收到的任何响应文件。

5.监督

- 监督

- 本次采购的监督单位与监督电话如下：

- 监督单位：德州城建工程集团有限公司

- 监督电话：0534-2261918

# 第三章 开标及评标

## 1、开标

1.开标

1.1招标人在投标须知前附表中规定的时间和地点组织开标；投标单位须参加开标。

1.2开标时，由投标人推选代表检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认；监督人代表检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

## 2、评标

2.评标

2.1 评标委员会将遵循客观、公平、公正的原则评标，严格按照竞争性谈判文件的要求和评标方法进行，对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

2.2 评标委员会判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身。任何人或组织不得以任何手段及方式对评标委员会成员及评审过程进行影响或干预。

3.投标人有下列情况之一的，其投标将作废标处理：

3.1出现影响招标人公正的违法、违规行为的；

3.2投标人的报价超过了控制价；

3.3因重大变故，采购人任务取消的；

3.4以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

3.5不同投标人的响应文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。

4.中标候选人的确定

4.1评标委员会将按照本竞争性谈判文件的规定，评选并推荐中标候选人。

## 3、评标方法

6.评标方法

6.1 开标仪式结束后，评标委员会在审阅响应文件的基础上，与合格的报价单位单独进行磋商，本次竞争性谈判采购将有二次报价的机会，二次报价不得高于第一次报价 (否则做废标处理)。投标人对采购项目的承诺和最终报价均以书面形式确认，并由法定代表人或其授权代表签字。投标人的最终报价及承诺作为评标委员会确定成交单位的依据。

## 4、中标

7.确定中标人

7.1招标人按照评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2必要时招标人有权对中标候选人的履约能力作核实，一旦发现与响应文件不符时，招标人有权取消其中标资格。

- 中标公示

8.1中标人确定后，招标人将在德州城建工程集团有限公司网站发布中标人公示；

网址：http://www.dzszzgs.com/

## 5、重新采购

- 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购或采取其他采购方式：

（1）投标截止时间止，投标人数量不能满足2人的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

# 第四章 合同

## 1、授予合同

1.签订合同

1.1中标人公示结束后5个工作日内，招标人与中标人根据竞争性谈判文件、中标人的响应文件商谈、签订合同。合同商谈时，招标人有权根据实际需要，对进场时间进行适当调整。

1.2竞争性谈判文件、中标人的响应文件以及双方的澄清文件等，均视为合同的组成部分，具有同等法律效力。

## 2、合同主要条款

| 序号 | 条款内容 | 招标人合同条款要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |
| 2 | 工期 | 详见投标须知前附表 |
| 3 | 缺陷责任期 |  |
| 4 | 承包人履约担保金 | 无 |
| 5 | 分包 | 详见投标须知前附表 |
| 6 | 逾期竣工违约金 |  |
| 7 | 逾期违约金最高限额 |  |
| 8 | 质量标准 | 详见投标须知前附表 |
| 9 | 承包方式 | 固定单价合同 |
| 10 | 预付款额度 | 无 |
| 11 | 预付款保函金额 | 无 |
| 12 | 质量保证金扣除百分比 |  |
| 13 | 质量保证金额度 | 无 |
| 14 | 工程进度款支付方式 | 详见投标须知前附表 |
| 15 | 合同价款的调整及算法 | - 工程量清单 - 1.本工程采用工程量综合单价包死，投标报价时，必须按提供的工程量清单认真填写综合单价和合价，如果该工程量清单报价中没有填写综合单价和合价或者价格为零的项目，其费用按已包括在工程量清单的其他综合单价或合价中，结算时也不调整。 - 2.工程发生施工变更签证时，所发生的工程量乘以相应投标工程量清单单价计取。 - 1）本工程项目采用固定单价，施工过程中所发生的变更签证，应经甲方、施工单位认可。变更签证调整办法: - 2)已标价单项工程中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价， - 3)已标价单项工程中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价； - 4)已标价单项工程无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，与合同双方商议确定变更工作的单价。 - 4、除暂估单价材料和注明项目外，其它材料及项目按国家厂家材料要求进场并经甲方验收合格，其价格均为双方认可报价，自主承担风险范围的所有费用，结算时不因市场价格波动再做调整。 - 二、措施项目清单 - 已包含在综合单价及清单中 - 三、其他项目清单 - 本项目不设暂列金额。 - 四、施工过程中如遇政策性规定不做调整，不执行上调标准。 |

# 第五章 工程量清单

投标人应按照给定的货物采购清单进行报价，详见货物采购清单（附表）。项目结算时根据投标报价按固定单价结算。

投标报价说明

1. 货物采购清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2. 货物采购清单中标价的单价或金额，应包括所需材料成本、利润以及一定范围内的风险费用等。

3. 货物采购清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在货物采购清单中其他相关子目的单价或价格之中。

4.相关质量标准，石灰土7天龄期无侧限抗压强度0.8MPa,压实度≥95%，石灰剂量应通过试验确定，石灰宜采用1~3级石灰。

| 技术指标 |  | 材料种类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钙质生石灰 | 镁质生石灰 | 钙质消石灰 | 镁质消石灰 |  |
| 有效钙加氧化镁含量（%）不小于 |  | 70 | 65 | 55 | 50 |  |
| 未消化残渣含量（5mm圆孔筛余，%）不大于 |  | 17 | 20 | - | - |  |
| 细度 | 0.71mm方孔筛余 | - | - | 1 | 1 |  |
|  | 0.125mm方孔筛余 | - | - | 20 | 20 |  |
| 钙镁石灰的分类界限，氧化镁含量（%） |  | ≤5 | ＞5 | ≤4 | ＞4 |  |

货物采购清单：

| 工程量报价清单表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：大学路东延熟石灰材料采购项目 |  |  |  |  | 项目编号：YF-DXL-CG-20200715 |  |  |
| 序号 | 项目 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） 含税 | 合价（元） 含税 | 备注 |
| 1 | 熟石灰 | - 熟石灰，三级及以上规格，含水率为0% | t | 7000 |  |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 结算付款时提供专用增值税发票税率 |  |  |  |  | % |  |
| 此价格包含：材料制作费、运费、装、卸车费、税费及一定的风险费等。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第六章 响应文件格式

正本/副本

（项目名称）

响  应  文  件

供应商：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年  月  日

目    录

- 投标函及投标函附录

- 法定代表人身份证明或授权委托书

- 投标保证金

- 开标一览表

- 已标价工程量清单

- 用于评审的证明材料

- 封套格式

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                                   （招标人名称）

在考察现场并充分研究                    （项目名称）（以下简称“本项目”）竞争性谈判文件的全部内容后，我方将严格按照合同约定，完成本项目。

如果我方成交，我方保证按照合同约定的日期开始本项目的材料运输，并确保运输质量达到标准。我方同意本投标函在竞争性谈判文件规定的提交响应文件截止时间后，在竞争性谈判文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标人公示并如期签订合同，完成合同所约定的事宜。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中标公示连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在法律、法规规定的任何一种违法情形，完全响应竞争性谈判文件。

投标有效期为90天

（其他补充说明）。

供应商（盖单位章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

（二）投标函附录

项目名称：

| 序 号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |
| 2 | 供货时间 | 签订合同后 日内按通知数量交货 |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |
| 4 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |
| 5 | 付款方式 | 响应竞争性谈判文件 |  |
| 6 | 其它 |  |  |
| 注：投标函附录在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于招标人的承诺。 |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

## 二、法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年  月  日

经营期限：

姓    名：  性别：

年    龄：  职务：

系              （供应商名称）的法定代表人

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：          （盖单位章）

年  月  日

## 三、法人授权委托书

本人    （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）施工响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：被授权人身份证复印件

供应商：          （盖单位章）

法定代表人：          （签字）

委托代理人：          （签字）

年  月  日

## 四、唱标一览表

项目名称：                          项目编号：

| 供应商名称： |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（含税） | 大写： 元； 小写： 元。 |
| 质量目标 | 合格 |
| 结算付款时提供增值税专用发票税率 | % |
| 对谈判文件其他条款的响应程度（是否完全响应） | 完全响应 |

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年   月   日

注：1.若参与本次招标的，则默认完全认同竞争性谈判文件。

- 此唱标一览表内容尽量充实，但不要加附页，一式两份，单独密封（与报价文件同时递交）

## 五、已标价货物采购清单

说明：已标价货物采购清单按第五章“货物采购清单”中的相关清单表格式填写，报价封面按以下格式填写。未按上述要求编制报价文件的，其投标文件按无效标处理。

## 六、用于评审的证明材料

- 证明材料包括：

- 营业执照复印件（字迹清晰、须加盖单位公章）

- 资质证书复印件（字迹清晰、须加盖单位公章）

- 开户许可证复印件（字迹清晰、须加盖单位公章）

## 七、封套格式

| 纸质响应文件 供应商名称（公章）： | 唱标涵 供应商名称（公章）： |
| --- | --- |

封口格式：

……………………于2020年 月 日 时 分之前不准启封（公章）…………………