项目编号：DZCJEF-CBB-2020-004

经九路南延建设项目桥梁工程施工劳务竞争性磋商

磋商文件

采 购 人：德州城建工程集团有限公司

日	期：2020年 07月30日

# 第一章 经九路南延建设项目桥梁工程施工劳务

# 竞争性磋商公告

一、采购人：德州城建工程集团有限公司

# 二、采购项目名称：经九路南延建设项目桥梁工程施工劳务竞争性磋商

三、投标单位资格要求：

（1）投标人在资质、人员、设备、施工质量保障等方面具有相应的承揽能力。

（2）投标人在法律上和财务上独立并能合法运作，具有法人地位和独立订立合同的能力。投标人必须开具正规增值税专用发票。

（3）投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

（4）具有独立法人资格和市政工程或公路工程施工总承包三级及以上资质，或桥梁专业承包三级及以上资质，并且具备有效期内的安全生产许可证。

（5）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东” 网站（www.creditsd.gov.cn）中被列入失信被执 行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严 重违法失信行为记录名单的投标单位，不得参加本次 采购活动。

（6）施工现场至少配备公路工程或市政专业注册二级建造师1人、专职安全员1名、试验人员1名、施工人员1名、资料员1名。

四、获取磋商文件

1.时间：2020 年7 月 30日00 时 00分至 20 20年8月3日 00 时00 分

2.发布网址：www.dzszzgs.com

3. 磋商文件、清单、图纸领取致电联系人发放电子版邮件

五、公告期限：2020年7月30日 至 2020 年8  月3日

六、递交响应文件时间及地点：

1.时间：2020年8月4日8 时30分至 2020年8月4日9时00分（北京时间）

2.地点：德州城建工程集团有限公司三楼会议室

六、采购项目联系方式：

联系人：张先生	联系方式：15153428337

七、采购项目的用途、数量、简要技术要求等: 详见 磋商文件

- 采购项目需要落实的采购政策：详见 磋商文件

九、监督部门:纪检监察办公室  监督电话：0534-2261918

# 第二章	投标单位须知

## 一、投标单位须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：德州城建集团工程有限公司 地址：德州市新湖北路70号 联系人：张先生 联系电话：15153428337 1111138 |
| 2 | 磋商项目名称 | 项目名称：经九路南延建设项目桥梁工程施工劳务竞争性磋商 项目编号：DZCJEF-CBB-2020-004 |
| 3 3 | 资金落实情况 | 项目资金已落实 |
| 4 4 | 分包情况 | 不允许分包 |
| 5 | 投标单位资格要求 | 详见 磋商公告“投标单位资格要求” |
| 6 | 投标文件的组成 | 除特殊说明外，均须将如下资料原件的复印 件附于响应文件指定位置)。 1、投标函及附录（加盖公章） 2、法人授权委托书或法人身份证复印件（盖公章） 3、营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理证书及项目经理安全考核证书复印件(盖公章） 4、近两年财务审计报告复印件（盖公章） 4、质量、安全文明施工承诺书（盖公章） 5、施工组织设计（对应评分标准做） 6、施工业绩复印件（加盖公章） 7、奖项复印件（加盖公章） |
| 7 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 8 | 现场踏勘 | 自行踏勘 |
| 9 | 响应文件有效期 | 自提交首次响应文件截止之日起 90 日历天 |
| 10 | 澄清修改 | 提交首次响应文件截止日期 1日前（不影响响应文件编 制的除外），采购人根据实际情况或依据投标单位提出的问题而对 磋商文件进行澄清、修改的，在公司网站统一回复，一经发布视为已发放给所有供应 商。 磋商文件的澄清、修改构成 磋商文件的一部分，对投标 投标单位有约束力。 |
| 11 | 响应文件的份数 | 正本壹份，副本肆份。 |
| 12 | 装订要求 | 按照投标单位须知第1项规定的响应文件组成内容，响应文件应按以下要求装订： 1.共分1册，可根据文件厚度情况分册装订，需在文件封面注明分册号； 2.装订应采用胶装，牢固，不易拆散和换页。外形平面尺寸为国际A4纸型，不允许活页装订。 3.须将2份唱标一览表单独密封。不符合要求按无效投标处理。 |
| 13 | 签字或盖章要求 | 按 磋商文件中响应文件的格式要求编制响应文件，内 容齐全，要求签字、盖章的地方，必须按要求签字盖章。 |
| 14 | 封套上应载明的信息 | 采购人名称：德州城建工程集团有限公司 项目名称：经九路南延建设项目桥梁工程施工劳务竞争性磋商 在2020年08月04日9时00分前不得开启 投标单位名称： |
| 15 | 递交响应文件地点 | 地点：德州城建工程集团有限公司三楼会议室 文件截止时间之前递交，逾期不予受理； |
| 16 | 投标截止日期 | 2020年08月04日9时00分 |
| 17 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间时递交响应文件的投标单位数量； （3）业绩审核打分； （4）施工组织设计打分； （5）项目经理答辩； （6）工作人员汇总成绩并排名； （7）开标会议结束。具体程序开标现场如有变动，以现场为准。 |
| 18 | 评标委员会组建 | 评标专家确定方式：由采购人组建 磋商小组 磋商小组构成：5人或以上单数 |
| 19 | 评标方法 | □√资格后审 □√综合评分法 注： 磋商小组根据评审结果，按照得分高低推荐前( 3 ) 名为中标候选人。 |
| 20 | 发票 | 9%增值税专用发票 |
| 21 | 付款方式 | 乙方完成合同约定内容并经甲方验收合格后，当年年底支付至累计完成工程实际结算款的70%，第二年年底支付至工程实际结算款的90%，余款第三年年底无息付清。 |
| 22 | 报价错误的修改 | 1.如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的开标一览表与响应文件正本有差异，以单独密封的开标一览表为准；单独密封的开标一览表与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；两份开标一览表不一致的，按无效处理； 2.如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 3.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价； 4.调整后的数据对投标单位具有约束力，投标单位不同意以上修正，将被拒绝。 |
| 23 | 交付地点 | 德州市经济开发区 |
| 24 | 工期安排 | 2020年8月-2021年6月 |
| 25 | 保修期 | 符合国家标准要求 |
| 26 | 质量标准 | 施工质量要求为合格，安全文明质量要求为达到申报省安全文明工地要求 |
| 27 | 合同价格 | 7795735.12元 |
| 28 | 中标投标单位公示 | 采购人公司网站 |
| 29 | 履约保证金 | 中标单位缴纳履约保证金，缴纳方式为银行转账缴纳。金额10万元。签订合同前缴纳，验收合格后无息退还。如不缴纳视同放弃中标资格。第二名替补中标资格。 |
| 30 | 特别声明 | 1.严禁各投标单位相互串标、围标。 2.严禁各投标单位哄抬物价，恶意降低报价，恶意竞争，扰乱招投标活动。 3.中标单位应保证履约过程中服从采购人的管理，如出现中标单位不服从采购人管理时，采购人有权解除合同并更换中标单位。 4.投标文件应密封封装，并加盖企业公章，如发现密封不严，则投标文件无效。 |
| 31 | 解释权 | 构成本 磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除 磋商谈判文件中有特别规定外，仅适用于招投标阶段的规定，按 磋商公告、投标单位须知的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 32 | 开标时应提交的资信证明资料 | - 营业执照原件（三证合一） - 资质证书原件 - 安全生产许可证原件 - 法人授权委托书原件 - 法人授权代表身份证原件 - 项目经理证书及安全考核证书原件 - 施工业绩合同原件 - 奖项原件 |

### 二、投标单位须知

### 1、响应文件的编制

1.1 响应文件的组成

1、响应文件封面

2、法人授权委托书或法人身份证复印件（加盖公章）

3、营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理证书及安全考核证书复印件(加盖公章）

4、近两年财务审计报告复印件（加盖公章）

5、对价格、质量、工期等认同说明

6、施工组织设计

7、施工业绩复印件（加盖公章）

### 2.投标

2.1响应文件的密封和标记

2.1.1 响应文件应统一密封加贴封条，并在封套的封口处加盖投标单位公章。正本、副本、优盘可一同密封，唱标单单独密封。

2.1.2 响应文件的封套上应写明的内容见投标单位须知前附表。

2.1.3 未按本章要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。

2.2响应文件的递交

2.2.1 投标单位应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交响应文件。

2.2.2 投标单位递交响应文件的地点:见投标单位须知前附表。

2.2.3 投标单位所递交的响应文件不予退还。

2.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

2.3响应文件的修改与撤回

2.3.1 在本章第2.2.2项规定的截止时间前，投标单位可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

2.3.2 投标单位修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第1.6.3项要求签字或盖章。

2.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第2.1条、第2.2条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

2.3.4 投标总报价为投标单位在响应文件中提出的各项支付金额的总和。任何有选择性的报价将不予接受。投标单位的投标报价，除采购人要求变更，并认可的外，其他由于投标单位少算、漏算等原因超出投标报价预算的不再增加，由中标企业自负。

3. 磋商步骤和要求

3.1组建 磋商小组

3.1.1采购人根据有关法律法规和本 磋商文件的规定，结合采购项目的特点组建 磋商小组，对响应文件进行评估和比较。

3.1.2  磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据 磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

3.2资格审查

3.2.1  磋商小组按“投标单位须知前附表”第 6 项以及 磋商文件的规定进行。

3.3初步评审

3.3.1 磋商小组审查响应文件是否符合 磋商文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全等。

3.3.2 磋商小组审查响应文件是否实质性响应 磋商文件的要求。

3.3.3实质性响应的报价是指与 磋商文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为响应无效。

3.3.4重大偏离或保留系指所报货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足 磋商文件的要求，或者实质上与 磋商文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

3.3.4.1报价超过项目控制价或经 磋商小组认定低于成本的；

3.3.4.2质保期明显不能满足 磋商文件的要求的；

3.3.4.3质量要求明显不能满足 磋商文件的要求的；

3.3.4.4供货期明显不能满足 磋商文件的要求的；

3.3.4.5响应文件未按 磋商文件的规定签章的；

3.3.4.6报价有效期不足的；

3.3.4.7有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

3.3.4.8不符合 磋商文件中规定的其他实质性要求;

3.3.4.9不符合法律法规规定其他情形的。

3.4综合评审

3.4.1 磋商小组根据 磋商文件内容与实质性响应 磋商文件要求的投标单位分别进行 磋商，并给予所有参加 磋商的投标单位平等的 磋商机会。

3.4.2在 磋商内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标单位最后报价不得高于公开的报价，否则将视为重大偏离并导致报价被拒绝。

3.4.3已提交响应文件的投标单位，在提交最后报价之前，可以根据 磋商情况退出 磋商。

3.4.4 磋商小组依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的 磋商小组成员应当在 磋商报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

3.5推荐中标候选人

3.5.1  磋商小组只对实质上响应 磋商文件的报价进行评价和比较，严格按照 磋商文件“投标单位须知前附表”中规定以及 磋商文件的要求推荐中标候选人。

### 4.开标

4.1开标时间和地点

4.1.1 采购人按照投标单位须知前附表中规定的投标截止时间和地点公开开标。参加开标会议的投标单位的法定代表人或其委托代理人须出席开标会议。

4.1.2 开标时，由投标单位推选代表检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认；监督人代表检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

4.1.3 有下列情况的视为不合格:

(1)响应文件未按照本须知的要求装订、密封和标记的。

(2)响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

(3)未按投标单位须知前附表规定的截止时间报送响应文件的。

(4)投标单位在停止投标处罚期内的。

### 5.评标

5.1评标方式为综合评分法。

5.2评委根据投标单位情况对施工组织设计、业绩、项目经理答辩进行打分；

5.3工作人员汇总总分，确定前三名中标候选人；

5.4定标方式：采购人依据投标总分及前三名候选人经营实力排名进行由我公司（德州城建工程集团有限公司）提供的投标总价详细清单进行磋商，磋商顺序按排名顺序进行，原则上排名第一的同意磋商价格后确定为中标人，则第二名、第三名不再进行磋商。

### 6.合同授予

6.1中标通知

在规定的报价有效期内，采购人将公示中标结果。

6.2签订合同

6.2.1 采购人和中标投标单位应当自中标公示结束之日起10天内，根据竞争性 磋商文件和中标投标单位的响应文件订立书面合同。中标投标单位无正当理由拒签合同的，采购人将取消其中标资格。给采购人造成的损失予以赔偿。

6.2.2 本工程合同使用德州城建工程集团有限公司采购合同范本。

6.2.3 中标投标单位应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。中标投标单位不能履约，给采购人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

6.2.4投标单位以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假、骗取中标的，中标无效，采购人可采取一切措施；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

6.2.5、合同主要条款

| 序号 | 条款内容 | 采购人合同条款要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负责人 |  |
| 2 | 施工期 | 2020.8-2021.6，具体时间根据工程进度 |
| 3 | 缺陷责任期 | 根据投标文件 |
| 4 | 承包人履约担保金 | 10万元 |
| 5 | 分包 | 详见投标须知前附表 |
| 6 | 逾期违约金 | 每日5000元 |
| 7 | 逾期违约金最高限额 | 合同额的2% |
| 8 | 承包方式 | 固定单价合同 |
| 9 | 质量标准 | 详见投标须知前附表 |
| 10 | 支付方式 | 详见投标须知前附表 |

### 7.纪律和监督

7.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏 磋商投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标单位串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.2 对投标单位的纪律要求

投标单位不得相互串通或者与采购人串通；不得向采购人或者 磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标单位不得以任何方式干扰、影响评标工作。

7.3 对 磋商小组成员的纪律要求

小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及有关的其他情况。

7.5 投诉

投标单位和其他利害关系人认为本次 磋商活动违反法律，法规和规章规定的，有权向德州城建工程集团有限公司监督部门投诉。

本次 磋商监督单位与监督电话如下：

监督单位：德州城建工程集团有限公司纪检监察办公室

监督电话：0534-2261918

# 第四章	评标办法（综合评分法）

- 分值组成及标准

| 分值及标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 施工组织设计 | 40 | 依据施工组织设计内容，评委进行评分 |
| 2 | 施工业绩 | 20 | 按照投标单位提供的施工合同原件数量，提供桥梁施工且合同金额大于500万元以上的为有效的业绩，每提供一个施工合同加5分，加满为止 |
| 3 | 项目经理答辩 | 20 | 依据 磋商人提问的问题，投标单位项目经理进行回答，评委依据回答评分 |
| 4 | 奖项 | 20 | 地市级的有关桥梁工程奖项（如优质工程、金杯奖）每个加4分，省级及以上有关桥梁工程奖项每个加6分，加满为止 |

- 施工组织设计分值及标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 整体方案、总体概述 | 整体施工方案合理，施工组织总体设想、方案针对 性强、施工段划分明确的得 0～2 分。 | 2 |
| 施工现场平面布置和临时 设施、临时道路布置 | （1）施工平面布置图规划的合理、详细、可操作0～3分 （2）临时设施设置合理、标准0～3分 | 6 |
| 施工进度计划和各阶段进 度的保证措施 | （1）工期计划编排合理、可行，得 0～2分； （2）进度保证措施可靠，雨季施工措施具体可行， 农忙保勤措施可信、可行得 0～2 分； | 4 |
| 各分部分项工程的施工方 案和质量保证措施 | （1）各分部分项施工方案符合本工程实际，内容齐 全、重点突出的得 0-3 分。 （2）质量保证措施切实可行，质量保证计划体系完 善，质量管理人员配置齐全合理，有针对本工程的 通病治理措施的得 0-3 分。 | 6 |
| 安全文明施工和环境保证 措施 | 安全文明施工组织与管理到位，针对新冠疫情期间 施工有防控措施，有具体完整的措施和应急救援预 案，措施齐全、得当、预案可行的得 0-4 分。 | 4 |
| 项目管理班子的人员岗位 职责、分工 | 项目部人员配备齐全、各专业技术力量雄厚，职责 分工明确，评委根据投标文件情况分别酌情在 0-4 分之间打分。 | 4 |
| 劳动力、机械设备和材料 投入计划 | 投入计划与进度计划相呼应，满足工程施工需要， 投入计划合理准确，评委根据投标文件情况分别酌 情在 0-4 分之间打分。 | 4 |
| 关键施工技术、工艺及工 程实施的重点、难点和解 决方案 | 1、对关键技术、工艺有深入表述得 0-3 分； 2、对重点、难点解决方案完整、安全、经济、切 实可行、措施得力，得 0-3分，内容不全扣分，若 此条缺项不得分。 | 6 |
| 成品保护措施 | 成品保护主要措施周全、详细、有针对性和操作 性，责任明确，评委根据投标文件情况分别酌情在 0-4分之间打分。 | 4 |

评标方法说明：

本次评标采用综合评分法。 磋商小组对满足 磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分。并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合评分最高者中标。

# 第五章 工程量清单及合同价格

| 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项工程 | 单位 | 数量 | 预算不含税单价（元） | 预算合价（元） | 劳务分包内容 | 位置、桩号 |
| 桥梁工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除混凝土结构 1.部位:原有桥 2.结构形式:钢筋砼 3.强度等级:综合 4.运距:自行考虑 | m3 | 992.000 |  |  | 拆除、外运 | 桥梁K1+955 |
| 2 | 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:依据设计 3.开挖方式:机械配合人工 4.装车、不装车:不装车 | m3 | 7195.200 |  |  | 1.开挖土方等材料 2.分包单位负责自己单位所开挖沟槽基坑的测量、放线、边坡修整。 3.放坡系数及两侧工作面宽度严格按照项目部规定施工 | 桥梁K1+955 |
| 3 | 回填方 1.填方部位:桥梁 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:现场 4.填方来源:现场 | m3 | 1543.000 |  |  | 成活价、不再计取其他费用 | 桥梁K1+955 |
| 4 | 挖淤泥、流砂 1.运距:自行考虑 2.装车、不装车:装车 | m3 | 634.800 |  |  | 淤泥、流砂装车外运运距自行考虑 | 桥梁K1+955 |
| 5 | 回填方 1.填方部位:台背 2.填方材料品种:3：7灰土 3.填方来源:现场 | m3 | 881.650 |  |  | 甲方提供石灰主材，投标单位负责土方内倒、灰土拌和、摊铺、碾压等 | 桥梁K1+955 |
| 6 | 泥浆护壁成孔灌注桩 1.地层情况:粉细砂；粘土层 2.空桩长度、桩长:详设计图纸 3.桩径:φ1500 4.成孔方法:钻孔 5.混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土 6.含成孔、护筒埋设、浇筑砼、泥浆处理 | m | 1628.000 |  |  | 甲方提供C30水下商砼外其他的全部工作内容 | 桥梁K1+955 |
| 7 | 泥浆护壁成孔灌注桩试验桩 1.地层情况:粉细砂；粘土层 2.空桩长度、桩长:试验桩 3.桩径:φ1500 4.成孔方法:钻孔 5.混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土 6.含成孔、护筒埋设、浇筑砼、泥浆处理 | m | 82.000 |  |  | 甲方提供C30水下商砼外其他的全部工作内容 | 桥梁K1+955 |
| 8 | 桩基检测费 1.类型:桩基承载力实验 | 根 | 2.000 |  |  | 暂估价，依据发票实报实销 | 桥梁K1+955 |
| 9 | 桩基检测费 1.类型:低应变 | 根 | 13.000 |  |  | 暂估价，依据发票实报实销 | 桥梁K1+955 |
| 10 | 桩基检测费 1.类型:声测 | 点 | 39.000 |  |  | 暂估价，依据发票实报实销 | 桥梁K1+955 |
| 11 | 截桩头 1.桩类型:混凝土灌注桩 2.桩头截面、高度:φ1500 3.混凝土强度等级:C30水下混凝土 4.有无钢筋:有 5.运距:自行考虑 | 根 | 44.000 |  |  | 混凝土灌注桩截桩头据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 12 | 声测管 1.材质:钢管 2.规格型号:φ57x3 | m | 4831.200 |  |  | 含主材，灌注桩声测管据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 13 | 混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C20商品砼泵送 | m3 | 32.700 |  |  | 商砼主材由甲方提供 | 桥梁K1+955 |
| 14 | 混凝土基础 1.部位:承台 2.混凝土强度等级:C30商品砼泵送 | m3 | 103.950 |  |  | 商砼主材由甲方提供 | 桥梁K1+955 |
| 15 | 预制混凝土梁 1.部位:预制混凝土桥板由梁厂负责 2.混凝土强度等级:C50商品砼泵送预制混凝土桥板由梁厂负责 3.砂浆强度等级:M15砂浆，分包单位负责 4.铰缝:预制空心板梁铰缝面凿毛成凹凸不小于0.6cm的粗糙面；M15砂浆填底缝，铰缝C50混凝土，分包单位负责 5.封头:40商品混凝土 封头，分包单位负责 6.分包单位负责梁板运输、吊装 | m3 | 1078.200 |  |  | 预制桥板由甲方提供，投标单位负责预制桥板的吊装安放，铰缝凿毛、M15砂浆填底缝，封头混凝土浇筑，封头混凝土、预制桥板的运输等。 | 桥梁K1+955 |
| 16 | 预制构件钢筋 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:≤φ10 | t | 63.280 |  |  | 钢筋制作、场内倒运、钢筋绑扎钢筋由甲方提供 | 桥梁K1+955 |
| 17 | 预制构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:≤φ12 | t | 105.700 |  |  | 钢筋制作、场内倒运、钢筋绑扎钢筋由甲方提供 | 桥梁K1+955 |
| 18 | 预制构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:≤φ18 | t | 27.454 |  |  | 钢筋制作、场内倒运、钢筋绑扎钢筋由甲方提供 | 桥梁K1+955 |
| 19 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:≤φ10 | t | 75.438 |  |  | 钢筋制作、场内倒运、钢筋绑扎钢筋由甲方提供 | 桥梁K1+955 |
| 20 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:≤φ12 | t | 46.324 |  |  | 钢筋制作、场内倒运、钢筋绑扎钢筋由甲方提供 | 桥梁K1+955 |
| 21 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:≤φ18 | t | 64.474 |  |  | 钢筋制作、场内倒运、钢筋绑扎钢筋由甲方提供 | 桥梁K1+955 |
| 22 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:＞18 | t | 75.185 |  |  | 钢筋制作、场内倒运、钢筋绑扎钢筋由甲方提供 | 桥梁K1+955 |
| 23 | 钢筋笼 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:综合 | t | 27.085 |  |  | 钢筋制作、场内倒运、钢筋绑扎钢筋由甲方提供 | 桥梁K1+955 |
| 24 | 钢筋笼 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:综合 | t | 181.260 |  |  | 钢筋制作、场内倒运、钢筋绑扎钢筋由甲方提供 | 桥梁K1+955 |
| 25 | 混凝土箱梁 1.部位:地梁 2.混凝土强度等级:C50商品砼泵送 | m3 | 131.000 |  |  | 除商砼主材外其他全部内容 | 桥梁K1+955 |
| 26 | 箱涵接缝 1.材质:填塞聚苯板 2.工艺要求:地梁与两侧空心板留有1cm缝隙；与装饰拱承台留有2cm空隙 | m | 250.600 |  |  | 地梁与两侧空心板留有1cm缝隙；与装饰拱承台留有2cm空隙，含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 27 | 桥面排(泄)水管 1.材料品种:通气孔兼泄水孔 2.管径:φ100 | 套 | 24.000 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 28 | 混凝土墩(台）身 1.部位:桥墩墩柱 2.混凝土强度等级:C30商品砼泵送 | m3 | 139.650 |  |  | 含洗筑、泵送、泵送剂添加 | 桥梁K1+955 |
| 29 | 混凝土墩(台）盖梁 1.部位:墩、台盖梁 2.混凝土强度等级:C30商品砼泵送 | m3 | 344.160 |  |  | 含洗筑、泵送、泵送剂添加 | 桥梁K1+955 |
| 30 | 混凝土支撑梁及横梁 1.部位:桥墩系梁 2.混凝土强度等级:C30商品砼泵送 | m3 | 69.280 |  |  | 含洗筑、泵送、泵送剂添加 | 桥梁K1+955 |
| 31 | 混凝土其他构件 1.名称、部位:桥墩、桥台挡块 2.混凝土强度等级:C30商品砼泵送 | m3 | 2.460 |  |  | 含洗筑、泵送、泵送剂添加 | 桥梁K1+955 |
| 32 | 混凝土其他构件 1.名称、部位:背墙、耳墙、牛腿 2.混凝土强度等级:C40商品砼泵送 | m3 | 55.970 |  |  | 含洗筑、泵送、泵送剂添加 | 桥梁K1+955 |
| 33 | 桥面铺装 1.混凝土强度等级:C50防水砼 2.厚度:15cm 3.其他:在浇筑桥面现浇层混凝土前，必须保证预制梁顶面混凝土拉毛并清洗干净 | m2 | 2345.640 |  |  | 商砼主材由甲方提供，投标单位负责清理基层，混凝土浇筑、振捣、洒水、养生等。 | 桥梁K1+955 |
| 34 | 桥面铺装 1.混凝土强度等级:C50防水砼 2.厚度:10cm 3.其他:在浇筑桥面现浇层混凝土前，必须保证预制梁顶面混凝土拉毛并清洗干净 | m2 | 227.850 |  |  | 商砼主材由甲方提供，投标单位负责清理基层，混凝土浇筑、振捣、洒水、养生等。 | 桥梁K1+955 |
| 35 | 桥梁伸缩装置 1.材料品种:0.3cm宽、6cm高通长切缝；0.3cm宽、3cm高铝片 | m | 72.000 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 36 | 桥梁伸缩装置 1.材料品种:镀锌铁皮下层40cmx1mm；上层镀锌铁皮12cmx1mm；小木块3cmx3cm；沥青膏；锡焊；圆钉 2.规格、型号:变形缝；缝宽1cm | m | 72.000 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 37 | 桥梁伸缩装置 1.材料品种:ZF80型钢伸缩缝 2.混凝土强度等级:C50商品砼泵送 3.其他:切割、凿除、装车外运 | m | 84.000 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 38 | 钢拱 1.材料品种、规格:拱塔钢材采用Q345qD 2.部位:装饰拱 3.补刷油漆品种、色彩、工艺要求:防腐寿命要求为20年；涂装详设计说明 | t | 104.157 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 39 | 悬（斜拉)索 1.直径:索体外径φ50mm 2.抗拉强度:拉索索体采用1860MPa级3xφ15.2mm索体用PE护套环氧喷涂钢绞线缠包后热挤HDPE；拉索的公称破断索力为781kN 3.附件:柱销、上锚头、索体、下锚头、连接头、紧定螺钉、调节套筒 | m | 610.560 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 40 | 其他钢构件 1.材料品种、规格:HRB400φ32 2.部位:检修爬梯 3.补刷油漆品种、色彩、工艺要求:同钢拱 | t | 2.840 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 41 | 高强螺栓 1.材料种类:锚栓 2.材料规格:M42 | 套 | 56.000 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 42 | 钢管拱混凝土 1.混凝土强度等级:C50微膨胀自密实混凝土 | m3 | 32.700 |  |  | 商砼主材由投标单位提供 | 桥梁K1+955 |
| 43 | 接地极 1.名称:接地极 2.材质:角钢 3.规格:＜40*4 4.土质:一、二类土 | 根 | 1.000 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 44 | 避雷引下线 1.名称:引下线 2.材质:扁钢 3.规格:-40*4 4.安装高度:25.6m 5.安装形式:焊接 6.断接卡子、箱材质、规格:引下线水平段设置测试装置 | m | 38.910 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 45 | 避雷针 1.名称:避雷针 2.材质:圆钢 3.规格:φ22 4.安装高度:25.6m | 套 | 1.000 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 46 | 接地装置调试 1.名称:接地电阻调试 2.类别:接地电阻不小于10欧姆 | 组 | 1.000 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 47 | 橡胶支座 1.材质:四氟板 2.规格、型号:GYZF4 250*54 | 个 | 160.000 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 48 | 橡胶支座 1.材质:四氟板 2.规格、型号:GYZF4 250*52 | 个 | 304.000 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 49 | 橡胶支座 1.材质:四氟板 2.规格、型号:GYZF4 300*54 | 个 | 8.000 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 50 | 混凝土其他构件 1.名称、部位:支座垫石、调平楔形块、防震锚栓 2.混凝土强度等级:C50细石商品砼泵送 | m3 | 10.780 |  |  | 商砼主材由甲方提供 | 桥梁K1+955 |
| 51 | 预埋铁件 1.材料种类:Q235C 2.材料规格:钢板、锚固钢筋 | t | 4.780 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 52 | 预埋铁件 1.材料种类:不锈钢板 2.材料规格:280*280*2；330*330*2 | t | 0.210 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 53 | 混凝土支撑梁及横梁 1.部位:枕梁 2.混凝土强度等级:C30商品砼泵送 | m3 | 55.080 |  |  | 商砼主材由甲方提供 | 桥梁K1+955 |
| 54 | 预制混凝土板 1.部位:人行道板 2.混凝土强度等级:C30商品砼 | m3 | 26.760 |  |  | 成活价、不再计取其他费用 | 桥梁K1+955 |
| 55 | 金属栏杆 1.栏杆材质、规格:不锈钢碳素复合钢管栏杆 2.油漆品种、工艺要求:依据设计 | m | 131.680 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 56 | 人行道块料铺设 1.块料品种、规格:6cm厚彩色防滑砖同道路 2.结合层：材料品种、厚度:2cm厚水泥砂浆调平层 | m2 | 638.000 |  |  | 人行道砖由甲方提供 | 桥梁K1+955 |
| 57 | 混凝土基础 1.部位:路灯基础 2.混凝土强度等级:C30商品砼泵送 3.螺栓、铁件:定位法兰盘平面尺寸为400mmX400mm，厚度为16mm；螺栓4-φ24 | m3 | 1.330 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 58 | 桥面排(泄)水管 1.材料品种:铸铁泄水管、栅盖 2.管径:φ100 | 套 | 24.000 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 59 | 桥面排(泄)水管 1.材料品种:土工布、钢丝网、玻纤格栅、碎石盲沟、矩形泄水管 2.管径:φ100 | 套 | 24.000 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 60 | 混凝土连续板 1.部位:桥头搭板 2.混凝土强度等级:C40商品砼泵送 | m3 | 92.400 |  |  | 商砼主材由甲方提供 | 桥梁K1+955 |
| 61 | 浆砌块料 1.部位:护坡 2.材料品种、规格:片石 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 161.500 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 62 | 浆砌块料 1.部位:河底铺砌 2.材料品种、规格:片石 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 996.000 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 63 | 垫层 1.材料品种、规格:砂砾 2.厚度:10cm | m3 | 345.600 |  |  | 成活价、不再计取其他费用 | 桥梁K1+955 |
| 64 | 防水层 1.部位:桥面 2.材料品种、规格:聚合物改性沥青防水层1cm | m2 | 2544.000 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 65 | 隔离护栏 1.类型:波形护栏 2.规格、型号:详设计 3.材料品种:预埋件、三波形护栏 | m | 143.920 |  |  | 成活价、不再计取其他费用 | 桥梁K1+955 |
| 分部分项小计 |  |  |  |  |  |  | 桥梁K1+955 |
| 66 | 垫层模板 1.构件类型:垫层 | m2 | 16.240 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 67 | 基础模板 1.构件类型:承台基础 | m2 | 121.200 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 68 | 箱梁模板 1.构件类型:地梁 | m2 | 651.210 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 69 | 墩（台）身模板 1.构件类型:墩柱 | m2 | 465.500 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 70 | 墩（台）盖梁模板 1.构件类型:墩盖梁 | m2 | 709.230 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 71 | 支撑梁及横梁模板 1.构件类型:桥墩系梁 | m2 | 168.910 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 72 | 其他现浇构件模板 1.构件类型:挡块 | m2 | 21.100 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 73 | 其他现浇构件模板 1.构件类型:背墙、耳墙、牛腿 | m2 | 250.100 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 74 | 其他现浇构件模板 1.构件类型:支座垫石、调平楔形块、防震锚栓 | m2 | 74.540 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 75 | 支撑梁及横梁模板 1.构件类型:枕梁 | m2 | 433.890 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 76 | 板模板 1.构件类型:人行道板 | m2 | 477.840 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 77 | 基础模板 1.构件类型:路灯基础 | m2 | 2.660 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 78 | 板模板 1.构件类型:桥头搭板 | m2 | 477.840 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 79 | 围堰 1.围堰类型:围堰场内运输填筑、挖除、外运 2.围堰顶宽及底宽:做便道时不小于6m 3.围堰高度:常水位以上 4.填心材料:土方 | m3 | 15000.00 |  |  | 土方内倒、甩方、碾压、拆除 | 桥梁K1+955 |
| 80 | 筑岛 1.筑岛类型:施工场地内运输填筑、挖除、外运 2.填心材料:土方或建筑废料 | m3 | 5000.00 |  |  | 土方内倒、甩方、碾压、拆除 | 桥梁K1+955 |
| 81 | 混凝土管 1.部位:导流管 2.规格:DN2000 3.接口方式:平口 4.180°包管商砼等级C20 5.施工结束后，视现场情况拆除 | m | 100.000 |  |  | 商砼、管道主材由甲方提供 | 桥梁K1+955 |
| 82 | 桥涵支架 1.部位:地梁 2.材质:钢管 3.支架类型:满堂 4.其他:支架使用、搭设、拆除、预压、运输 | m3 | 987.600 |  |  | 含主材支架使用、搭设、拆除、预压、运输据实结算 | 桥梁K1+955 |
| 83 | 柱面脚手架 1.柱高:详墩柱设计 2.柱结构外围周长:φ1200 | m2 | 910.240 |  |  |  | 桥梁K1+955 |
| 84 | 墙面脚手架 1.部位:基础 、墩盖梁 | m2 | 644.050 |  |  |  | 桥梁K1+955 |
| 85 | 成井 1.成井方式:钻孔 2.地层情况:详设计图纸 3.井（滤）管类型、直径:滤水管、吸水管、沉砂管管井直径300mm | m | 180.000 |  |  | 成活价、不再计取其他费用 | 桥梁K1+955 |
| 86 | 排水、降水 1.机械规格型号:井管降水 2.降排水管规格:D100内 | 昼夜 | 720.000 |  |  | 包含潜水泵、电费等不再计取其他费用 | 桥梁K1+955 |
| 87 | 220挖掘机 清表等 | 小时 | 50.00 |  |  | 以派工单形式计量 | 桥梁K1+955 |
| 88 | 场地硬化混凝土 1、商砼等级C20 | m³ | 20.00 |  |  | 非钢筋加工区 | 桥梁K1+955 |
| 89 | 暂列金 | 项 | 1.00 |  |  | 不可预见费，甲方以签证单的形式计量 | 桥梁K1+955 |
| 措施费小计 |  |  |  |  |  |  | 桥梁K1+955 |
| 合计（分部分项+措施） |  |  |  |  |  |  | 桥梁K1+955 |
| 合计（增值税专用发票税率含税9%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、电源、钢筋、混凝土、白灰、DN1500排水管由甲方提供，乙方负责电费、预埋铁件、钢板、螺栓、模板等所有材料。 2、以上综合单价均为税前单价。 3.中标单位必须协助甲方编制桥梁施工专项方案、地梁施工专家论证方案、钢拱架专项施工方案。 4.综合单价中考虑了安全、文明、分包队伍的临时设施（包括钢筋加工区域建设）、环境保护、竣工清理等费用。 5.暂列金额发生时，双方以签证单的形式确认。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 倒虹吸工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项工程 | 单位 | 数量 | 预算含税单价（元） | 预算合价（元） | 劳务分包内容 | 位置、桩号 |
| 1 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:5m以内 3.计算方式:实际挖方量 3.甩方自行考虑 | m³ | 31183.10 |  |  | 1.开挖土方等材料 2.分包单位负责自己单位所开挖沟槽基坑的测量、放线、边坡修整。 3.放坡系数及两侧工作面宽度严格按照项目部规定施工 | 倒虹吸k1+937.192-k1+980.642 |
| 2 | 1.土方场内倒运运距1km 2.倒运土方含装车费用 | m³ | 5620.00 |  |  | 装车、内倒 | 倒虹吸k1+937.192-k1+980.642 |
| 3 | 1.采用塑钢踏步 2.踏步样式参照图集06MS201-6-16 3.安装位置及安装图参照各检查井图集及06MS201-6-17 | 个 | 200.00 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 倒虹吸k1+937.192-k1+980.642 |
| 4 | 倒虹吸井及管道1.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层15cm，C30砼底板35cm；管底垫层：小毛石垫层20cm2.混凝土强度等级:C30抗渗3.盖板材质、规格:预制砼盖板4.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖，C30砼井圈5.踏步材质、规格:塑钢踏步6.管材:DN1000（三级）满包 | 座 | 2.00 |  |  | 含主材成活价 | 倒虹吸k1+937.192-k1+980.642 |
| 5 | 回填1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:级配砂石掺2%水泥3.砂石回填材料配比:砂：碎石：石粉=50%：40%：10% 4.碎石粒径:0.5cm-1cm | m³ | 3608.87 |  |  | 含主材成活价据实结算 | 倒虹吸k1+937.192-k1+980.642 |
| 6 | 回填1.填方部位:管沟回填土 2.填方材料品种:一、二类土 3.压实要求:≥0.9 | m³ | 24898.24 |  |  | 成活价、不再计取其他费用 | 倒虹吸k1+937.192-k1+980.642 |
| 7 | 成井1.成井方式:钻孔 2.地层情况:详设计图纸 3.井（滤）管类型、直径:滤水管、吸水管、沉砂管管井直径300mm | m | 200.00 |  |  | 含主材成活价、不再计取其他费用 | 倒虹吸k1+937.192-k1+980.642 |
| 8 | 降水台班1.机械规格型号:φ100潜水泵 2.部位:成井 2.每井每泵一天单价，泵动力费，看护费、排水管整理、故障排除等费用。 | 台日 | 960.00 |  |  | 包含潜水泵、电费等不再计取其他费用 | 倒虹吸k1+937.192-k1+980.642 |
| 9 | 1.类型:双向受压 2.材质:暗杆铸铁镶铜闸门 3.规格、型号:1000*1000 | 座 | 4.00 |  |  | 成活价、不再计取其他费用 | 倒虹吸k1+937.192-k1+980.642 |
| 10 | 1.类型:手电两用式启闭机 2.形式:与闸门配套 3.规格、型号:QDA型 | 台 | 4.00 |  |  | 含主材成活价据实结算、不再计取其他费用 | 倒虹吸k1+937.192-k1+980.642 |
| 11 | 木质检修用房1.尺寸:3*1.5 | 套 | 2.00 |  |  | 含主材成活价据实结算、不再计取其他费用 | 倒虹吸k1+937.192-k1+980.642 |
| 12 | 220挖掘机台班 | 台班 | 100.00 |  |  | 以双方签订的派工单确认 | 倒虹吸k1+937.192-k1+980.642 |
| 13 | 成品栅栏 1.部位:泵站处；倒虹吸处；变压器处 2.材料品种、规格:预制墩；预埋件；成品围栏 | m | 160.000 |  |  | 含主材成活价据实结算、不再计取其他费用 | 倒虹吸k1+937.192-k1+980.642 |
| 14 | 基础模板 1.构件类型:检查井底板及垫层 | ㎡ | 360 |  |  | 含主材成活价据实结算倒虹吸基础 | 倒虹吸k1+937.192-k1+980.642 |
| 15 | 井壁模板 1.构件类型:检查井井室 | ㎡ | 196.8 |  |  | 含主材成活价据实结算倒虹吸井壁 | 倒虹吸k1+937.192-k1+980.642 |
| 不含税小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计（含9%税金） |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、电源由甲方提供，乙方负责电费、预埋铁件、钢板、螺栓、模板等所有材料。 2、以上综合单价均为税前单价。 3.综合单价中考虑了安全、文明、分包队伍的临时设施、环境保护、竣工清理等费用费用，结算时不予考虑，但要达到项目部要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁工程与倒虹吸工程合计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第六章 响应文件格式

（项目名称）

响 应 文 件

正（副）本

投标单位：                                 （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年      月      日

目    录

1、投标函及附录（加盖公章）

2、法人授权委托书或法人身份证复印件（盖公章）

3、营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理证书及项目经理安全考核证书复印件(盖公章）

4、近两年财务审计报告复印件（盖公章）

4、质量、安全文明施工承诺书（盖公章）

5、施工组织设计（对应评分标准做）

6、施工业绩复印件（加盖公章）

7、奖项复印件（加盖公章）

### 第一章、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                                  （采购人名称）

1、我方已仔细研究了                         （项目名称）以下简称“本工程” 磋商文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                                         元

RMB￥：                                         元

供货期             。按合同约定履行义务。

2、我方承诺在 磋商文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

3、如我方成交:

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照 磋商文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、 随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

6、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在法律、法规规定的任何一种违法情形。

7、（其他补充说明）。

投标单位（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

（二）投标函附录

项目名称：

| 序 号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责人 |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |
| 5 | 逾期违约金 |  |  |
| 6 | 逾期违约金最高限额 |  |  |
| 7 | 质量标准 |  |  |
| 8 | 付款方式 |  |  |
| 9 | 其它 |  |  |
| 注：投标函附录在满足竞争性 磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性 磋商文件要求更有利于采购人的承诺。 |  |  |  |

投标单位（加盖公章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年      月       日

### 第二章、法定代表人身份证明和授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：              年              月             日

姓    名：                       性     别:

年    龄：                       职     务:

系                            （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明

投标单位：                             （盖公章）

日  期：          年       月      日

（二）法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系                    （投标单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。 代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附法人及法定代理人身份证明

投  标  人：                                    （盖公章）

法定代表人：                                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                      （签字）

身份证号码：

日      期：2020年    月    日

第三章、“投标单位资格要求”相关证明材料

投标单位基本情况表

| 投标单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮编 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 营业执照 |  |  |  |  |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 开户账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |

同步附件：组织机构代码证、企业法人营业执照、企业基本账户开户许可证、企业资质等级证

书（如有）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

本承诺书声明：本公司参与贵方组织的 （项目名称）项目做出如下承诺：

供 应 商： （公章）

法定代表人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加×××（采购内容）的采购活动前 3 年内，我方被公开披露或查处的违法违

规行为有： ，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指投标单位因违法经营受

到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

投标单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

注：投标单位没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

- 财务审计报告

- 质量、安全文明施工承诺书

如若中标我单位承诺严格按照国家标准要求施工，不偷工减料，打造优质精品工程。

如若中标我单位承诺严格按照项目部及甲方对安全文明施工的要求施工，配合项目部打造省级安全文明工地。

投标单位名称：（盖公章）

日期:

### 施工业绩

### 奖项复印件

- 已标价的工程量清单

投标人按照企业情况填写报价，作为签订合同价格的依据。

# 第九章  封套格式

一、响应文件封套格式

响应文件 项目编号： 项目名称： 投标单位名称（公章）： 地址： 电话： 邮编：

二、开标一览表封套格式

开标一览表 项目编号： 项目名称： 投标单位名称（公章）： 地址： 电话： 邮编：

三、封口格式

………于2020年 月 日 时 分之前不准启封（公章）………